АДМИНИСТРАЦИЯ СУСАНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «03» октября 2012 года                        № 404

об утверждении схемы теплоснабжения

Сусанинского муниципального района

до 2027 года

В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с п.6 ст.6 главы 2 Федерального Закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Сусанинского муниципального района до 2027 года.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией в Сусанинском муниципальном районе ООО «КТЭК».

3. Разместить на официальном сайте администрации Сусанинского муниципального района схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней со дня её утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Беляева А.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального подписания.

Глава администрации  района                                                        С.А. Журавлев

Схема

теплоснабжения СУСАНИНСКОГО муниципального района Костромской области

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………………………………………2

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Сусанинского муниципального района……………………………………………………………………………………3

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей………………………………11

Раздел  3. Перспективные балансы теплоносителя………………………………….19

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников тепловой энергии…………………………………….19

Раздел  5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…….25

Раздел  6. Перспективные топливные балансы……………………………………..26

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………………….........28

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………………………………29

Раздел  9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………………….30

Схема теплоснабжения Сусанинского муниципального района

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Сусанинского муниципального района.

1.1.Существующее состояние.

Сусанинский муниципальный район расположен в юго-западной части области, представляет собой довольно компактный земельный массив протяженностью с севера на юг 48 км, с востока на запад до 40 км. На севере граничит с Буйским, на востоке с Галичским, на юге и юго-востоке c Судиславским, на западе, юго-западе с Костромским районами Костромской области.

Площадь территории района составляет 1,2 тыс. км2, численность постоянно проживающего населения – 7,6 тыс. человек. На территории муниципального района находится шесть сельских поселений и одно городское, которое является административным центром.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сусанинского муниципального района осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, ряд социально-значимых объектов подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории городского поселения поселок Сусанино осуществляет теплоснабжающая организация ООО «КТЭК», на обслуживании которой находится 3 блочно-модульные газовые котельные.

В системе теплоснабжения района насчитывается 29 муниципальных котельных, в том числе на территории городского поселения  2 муниципальных котельных и  в сельских поселениях 27 котельных, отапливающих объекты социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение поселок Сусанино |
| 1 | Котельная МДОУ Детский сад №2 | Здание детского сада | нет | МДОУ Детский сад №2 |
| 2 | Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | Здание школы | нет | МОУ ДОД Сусанинская ДШИ |
| 3 | Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 2 промышленных здания, 10 административных учреждений | 230 | ООО «Водоресурс» |
| 4 | Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская | 3 учреждения | 240 | ИП Вечер П.Г. |
| 5 | Котельная администрации района | Здание администрации | нет | администрация района |
| 6 | Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 11 жилых домов, школа, д/сад, магазины, Дом культуры | 2100 | ООО «КТЭК» |
| 7 | Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | жилой фонд | 2800 | ООО «КТЭК» |
| 8 | Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | жилой фонд, 2 здания больницы | 800 | ООО «КТЭК» |
| 9 | Котельная Сусанинской швейной фабрики | производственные здания | 70 | ЗАО «Сусанинская швейная фабрика» |
| 10 | Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | производственные здания | 80 | ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» |
| 11 | Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | производственные здания | 85 | ЗАО птицефабрика «Сусанинская |
| 12 | Котельная ОАО «Сыродел» | производственные здания | 70 | ОАО «Сыродел» |
| 13 | Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | здание пожарной части | нет | УФПС-1 ПЧ-25 |
| Андреевское сельское поселение |
| 14 | Котельная администрации с.Андреевское | здание администрации | нет | администрация Андреевского с/п |
| 15 | Котельная ДК | Здание ДК | нет | Андреевский ДК |
| 16 | Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | Здание школы и д/сада | нет | МОУ Андреевская СОШ и д/сад |
| 17 | Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | Здание амбулатории | нет | МУЗ «Андреевская амбулатория» |
| Буяковское сельское поселение |
| 18 | Котельная администрации с.Буяково | здание администрации | нет | администрация Буяковского с/п |
| 19 | Котельная ДК | Здание ДК | нет | Буяковский ДК |
| 20 | Котельная МОУ Буяковская ООШ | Здание школы | нет | МОУ Буяковская ООШ |
| 21 | Котельная администрации д.Григорово | здание администрации | нет | администрация Буяковского с/п |
| 22 | Котельная ДК | Здание ДК | нет | Григоровский ДК |
| 23 | Котельная д.Ломышки | ДК, школа, администрация, д/сад |  | администрация Буяковского с/п |
| Сокиринское сельское поселение |
| 24 | Котельная администрации с.Головинское | Здание администрации | нет | администрация Сокиринского с/п |
| 25 | Котельная ДК с.Головинское | Здание ДК | нет | Головинский ДК |
| 26 | Котельная МОУ Головинская ООШ | Здание школы | нет | МОУ Головинская ООШ |
| 27 | Котельная администрации д.Меленки | Здание администрации | нет | администрация Сокиринского с/п |
| 28 | Котельная МОУ Меленковская НОШ | Здание школы | нет | МОУ Меленковская НОШ |
| 29 | Котельная администрации д.Сокирино | Здание администрации | нет | администрация Сокиринского с/п |
| 30 | Котельная ДК д.Сокирино | Здание ДК | нет | Сокиринский ДК |
| 31 | Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Здание центра | нет | ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних |
| Сумароковское сельское поселение |
| 32 | Котельная Сумароковского с/п | Здание школы, 1 жилой дом | 176 | администрация Сумароковского с/п |
| 33 | Котельная ДК с.Сумароково | Здание ДК | нет | Сумароковский ДК |
| 34 | Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | здания ПНИ | 650 | ОГБУ Сумароковский ПНИ |
| 35 | Котельная МОУ Попадьинская ООШ | здание школы и ДК | нет | МОУ Попадьинская ООШ |
| Северное сельское поселение |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | Здание школы | нет | МОУ Северная ООШ |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | Здание ДК | нет | Северный ДК |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | здание школы и д/сада | нет | МОУ Медведковская СОШ |
| 39 | Котельная администрации д.Медведки | здание администрации | нет | администрация Северного с/п |
| 40 | Котельная ДК д.Медведки | Здание ДК | нет | Медведковский ДК |
| Ченцовское сельское поселение |
| 41 | Котельная Ченцовского с/п | Здание администрации, 4 жилых дома, здание ДК | 1120 | администрация Ченцовского с/п |
| 42 | Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | здания ПНИ | 1870 | ОГБУ Сусанинский ПНИ |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

| № п/п | Реестр теплоснабжающих организаций на 2012 год |
| --- | --- |
|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб./Гкал) |
| Тепловая энергия |  |
| 1. | ООО «КТЭК» | 1643,1 |
| 2. | ООО «Водоресурс» | 2998 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом городского поселения п.Сусанино.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2015г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2030г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 205,6 | 33,2 | 143,92 |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 166 | 20 | 66,3 |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 70 | 20 | 32 |
| 1.3 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 326 | 2 | 117 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 82,74 | 91,5 | 91,5 |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 82,74 | 91,5 | 91,5 |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 2,5 | 2,5 | 0,96 |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 0,9 | 1 | 5 |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 19,8 | 2 | 11 |
| 3.3 | спортивные залы общего пользования | тыс. кв.м | 0,05 | - | - |
| 3.4 | торговые центры | тыс. кв.м | - | - | - |

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

| Наименование котельной | Годовое потребление |
| --- | --- |
|  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | 60,1 | 0 | 9,6 | 0 |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 102,1 | 0 | 15,3 | 0 |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 743,2 | 0 | 115,4 | 0 |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская | 598,1 | 0 | 89,7 | 0 |
| Котельная администрации района | 220,2 | 0 | 35,3 | 0 |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 7865,0 | 4970,48 | 1198 | 81335,5 |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 1282,83 | 0 | 208,9 | 0 |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 2226,59 | 0 | 317,2 | 0 |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | 946 | 0 | 151,3 | 0 |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 704,4 | 0 | 112,7 | 0 |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 1320 | 0 | 211,2 | 0 |
| Котельная ОАО «Сыродел» | 1800 | 0 | 288,0 | 0 |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 92,8 | 0 | 14,8 | 0 |
| Андреевское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Андреевское | 23,7 | 0 | 3,8 | 0 |
| Котельная ДК | 57,5 | 0 | 9,2 | 0 |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 500,1 | 0 | 80,1 | 0 |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 104,1 | 0 | 16,6 | 0 |
| Буяковское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Буяково | 10,0 | 0 | 1,5 | 0 |
| Котельная ДК | 46,2 | 0 | 7,4 | 0 |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | 53,1 | 0 | 8,5 | 0 |
| Котельная администрации д.Григорово | 22,3 | 0 | 3,5 | 0 |
| Котельная ДК | 57,2 | 0 | 8,4 | 0 |
| Котельная д.Ломышки | 66,4 | 0 | 10,6 | 0 |
| Сокиринское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Головинское | 68,8 | 0 | 11,1 | 0 |
| Котельная ДК с.Головинское | 66,2 | 0 | 9,9 | 0 |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | 66,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| Котельная администрации д.Меленки | 20,6 | 0 | 3,3 | 0 |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | 23,0 | 0 | 3,7 | 0 |
| Котельная администрации д.Сокирино | 15,6 | 0 | 2,5 | 0 |
| Котельная ДК д.Сокирино | 16,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 68 | 0 | 10,9 | 0 |
| Сумароковское сельское поселение |
| Котельная Сумароковского с/п | 182,1 | 0 | 29,1 | 0 |
| Котельная ДК с.Сумароково | 91,0 | 0 | 14,6 | 0 |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 796,0 | 0 | 127,4 | 0 |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 193,9 | 0 | 30,9 | 0 |
| Северное сельское поселение |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 191,7 | 0 | 30,6 | 0 |
| Котельная ДК с.Северное | 85,8 | 0 | 13,7 | 0 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 135,6 | 0 | 21,7 | 0 |
| Котельная администрации д.Медведки | 52,4 | 0 | 8,4 | 0 |
| Котельная ДК д.Медведки | 59,1 | 0 | 9,4 | 0 |
| Ченцовское сельское поселение |
| Котельная Ченцовского с/п | 40,7 | 0 | 6,5 | 0 |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 3350,0 | 0 | 536,0 | 0 |

1.4.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Годовое потребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия, Гкал. | Теплоноситель, м3 |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Городское поселение поселок Сусанино |
| 1 | Котельная ул. Леонова, 19а | МОУ Сусанинская средняя ООШ | 627,1 | 0 | 112,7 | 0 |
|  |  | Детский сад№5 | 151,1 | 14,2 | 22,6 | 232 |
|  |  | Дом культуры | 1702,1 | 0 | 255,3 | 0 |
|  |  | Жилые дома: ул.Леонова,1 | 516,66 | 595,9 | 77,5 | 9751,5 |
|  |  | ул.Леонова,1а | 182,38 | 103,4 | 27,3 | 1692,0 |
|  |  | ул.Леонова,2 | 493,56 | 527,5 | 73,9 | 8631,1 |
|  |  | ул.Леонова,3 | 489,31 | 524,7 | 73,3 | 8586,4 |
|  |  | ул.Леонова,4 | 740,39 | 660,5 | 111,2 | 10809,0 |
|  |  | ул.Леонова,5 | 617,35 | 569,03 | 92,6 | 9311,4 |
|  |  | ул.Леонова,6 | 682,83 | 604,45 | 102,4 | 9891,0 |
|  |  | ул.Леонова,7 | 645,56 | 608,2 | 96,8 | 9952,1 |
|  |  | ул.Леонова,8 | 641,06 | 494,7 | 96,1 | 8094,6 |
|  |  | ул.Леонова,9 | 196,5 | 107,8 | 29,5 | 1764,5 |
|  |  | ул.Леонова,10 | 179,1 | 160,1 | 26,8 | 2619,9 |
| 2 | Котельная м-н Восточный, 13а | Жилые дома: м-н Восточный, д.1 | 184,41 | 0 | 27,6 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.2 | 157,08 | 0 | 23,5 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.3 | 142,06 | 0 | 21,3 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.4 | 180,81 | 0 | 27,2 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.7 | 178,99 | 0 | 26,7 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.10 | 60,03 | 0 | 9,6 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.14 | 189,39 | 0 | 28,4 | 0 |
|  |  | м-н Восточный, д.15 | 190,06 | 0 | 28,5 | 0 |
|  |  | ул.Молвитинская, 20 | 67,8 | 0 | 10,2 | 0 |
|  |  | ул.Молвитинская, 20а | 39,92 | 0 | 5,9 | 0 |
| 3 | Котельная ул.К.Маркса, 47а/б | Жилые дома: ул.К.Маркса, 45 | 124,65 | 0 | 18,7 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 49 | 184,38 | 0 | 27,6 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 51 | 121,60 | 0 | 18,2 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 53 | 155,38 | 0 | 23,2 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 60 | 177,01 | 0 | 26,5 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 62 | 241,71 | 0 | 36,2 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 67 | 77,88 | 0 | 11,6 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 68 | 333,91 | 0 | 50,1 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 70 | 120,87 | 0 | 18,1 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 72 | 118,71 | 0 | 17,7 | 0 |
|  |  | ул.К.Маркса, 74 | 81,55 | 0 | 12,2 | 0 |
|  |  | ОГБУЗ «Сусанинская РБ» | 76,24 | 0 | 11,4 | 0 |
|  |  | ОГБУЗ «Сусанинская РБ», ул.К.Маркса, 61 | 304,98 | 0 | 45,7 | 0 |
| 4 | Котельная МДОУ Детский сад №2 | Здание детского сада | 60,1 | 0 | 9,1 | 0 |
| 5 | Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | Здание школы искусств | 102,1 | 0 | 15,3 | 0 |
| 6 | Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | административные здания: ул.К.Маркса, 1 ул.К.Маркса, 2 | 109,8 101,1 | 0 0 | 16,5 15,2 | 0 0 |
|  |  | ул.Крупской, 13 | 87,5 | 0 | 13,1 | 0 |
|  |  | ул.Крупской, 15 | 134,5 | 0 | 20,2 | 0 |
|  |  | ул. Октябрьская, 2 | 32,9 | 0 | 4,9 | 0 |
|  |  | ул.Ленина, 3 | 18,6 | 0 | 2,3 | 0 |
|  |  | ул.Ленина, 4 | 150,8 | 0 | 22,6 | 0 |
|  |  | ул.Ленина, 5 | 29,7 | 0 | 8,9 | 0 |
|  |  | ул.Ленина, 9 | 78,3 | 0 | 11,7 | 0 |
| 7 | Котельная администрации района | здание администрации | 328 | 0 | 52,5 | 0 |
| 8 | Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская | здание СЭС, баня, прачечная | 598,1 | 0 | 89,7 | 0 |
| 9 | Котельная Сусанинской швейной фабрики | здания фабрики | 946 | 0 | 151,3 | 0 |
| 10 | Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | здания ДЭП-6 | 704,4 | 0 | 112,7 | 0 |
| 11 | Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | здания фабрики | 1320 | 0 | 211,2 | 0 |
| 12 | Котельная ОАО «Сыродел» | здания маслосырзавода | 1800 | 0 | 288,0 | 0 |
| 13 | Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | здания пожарной части | 92,8 | 0 | 14,8 | 0 |
| Андреевское сельское поселение |
| 14 | Котельная администрации с.Андреевское | здание администрации | 23,7 | 0 | 3,8 | 0 |
| 15 | Котельная ДК | здание ДК | 57,5 | 0 | 9,2 | 0 |
| 16 | Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | здание школы и д/сада | 500,1 | 0 | 80,1 | 0 |
| 17 | Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | здание отделения временного проживания и ФАП | 104,1 | 0 | 16,6 | 0 |
| Буяковское сельское поселение |
| 18 | Котельная администрации с.Буяково | здание администрации | 10,0 | 0 | 1,5 | 0 |
| 19 | Котельная ДК | здание ДК | 46,2 | 0 | 7,4 | 0 |
| 20 | Котельная МОУ Буяковская ООШ | здание школы и д/сада | 53,1 | 0 | 8,5 | 0 |
| 21 | Котельная администрации д.Григорово | здание администрации | 22,3 | 0 | 3,5 | 0 |
| 22 | Котельная ДК | здание ДК | 57,2 | 0 | 8,4 | 0 |
| 23 | Котельная д.Ломышки | ДК, школа, администрация, д/сад | 81,5 | 0 | 10,6 | 0 |
| Сокиринское сельское поселение |
| 24 | Котельная администрации с.Головинское | здание администрации | 68,8 | 0 | 11,1 | 0 |
| 25 | Котельная ДК с.Головинское | здание ДК | 66,2 | 0 | 9,9 | 0 |
| 26 | Котельная МОУ Головинская ООШ | здание школы | 66,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| 27 | Котельная администрации д.Меленки | здание администрации | 20,6 | 0 | 3,3 | 0 |
| 28 | Котельная МОУ Меленковская НОШ | здание школы | 23,0 | 0 | 3,7 | 0 |
| 29 | Котельная администрации д.Сокирино | здание администрации | 15,6 | 0 | 2,5 | 0 |
| 30 | Котельная ДК д.Сокирино | здание ДК | 16,6 | 0 | 2,6 | 0 |
| 31 | Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | здание центра | 68 | 0 | 10,9 | 0 |
| Сумароковское сельское поселение |
| 32 | Котельная Сумароковского с/п | Здание администрации, школы и ж/д | 182,1 | 0 | 29,1 | 0 |
| 33 | Котельная ДК с.Сумароково | здание ДК | 91,0 | 0 | 14,6 | 0 |
| 34 | Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | здания интерната | 796 | 0 | 127,4 | 0 |
| 35 | Котельная МОУ Попадьинская ООШ | здание школы | 193,9 | 0 | 30,9 | 0 |
| Северное сельское поселение |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | здание школы и д/сада | 191,7 | 0 | 30,6 | 0 |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | здание ДК | 85,8 | 0 | 13,7 | 0 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | здание школы и д/сада | 135,6 | 0 | 21,7 | 0 |
| 39 | Котельная администрации д.Медведки | здание администрации | 52,4 | 0 | 8,4 | 0 |
| 40 | Котельная ДК д.Медведки | здание ДК | 59,1 | 0 | 9,4 | 0 |
| Ченцовское сельское поселение |
| 41 | Котельная Ченцовского с/п | здание администрации, ДК, 4 ж/д | 40,7 | 0 | 6,5 | 0 |
| 42 | Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | здания интерната | 3787 | 0 | 536,0 | 0 |

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а |
| - | ул.Ленина, 6а | ул.Крупской, 13, 10м | ул.Советская, 4б, 20м |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская |
| - | ул.Октябрьская, 25, 10м | ул.Октябрьская, 30 10м | ул.Октябрьская, 23 10м |
| Котельная п.Сусанино, ул. Леонова, 19а |
| ул.Леонова, д.18 15м | станция обезжелезивания, 40м | резервная ДЭС, 50м | ул.Леонова, д.5, 30м |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а |
| - | м-н Восточный, д.13, 12м | - | - |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б |
| - | ул.К.Маркса, 47а/12, 12м | ул.К.Маркса, склад, 10м | - |
| Котельная Сумароковского с/п |
| с.Сумароково, ул.Интернатовская, д.7, 500м | с.Сумароково, ул.Центральная, д.39, 50м | с.Сумароково, ул.Центральная, д.41, 33м | с.Сумароково, ул.Центральная, д.46, 84м |
| Котельная д.Ломышки |
| д.Ломышки, ул.Центральная, 20, 50м | - | д.Ломышки, ул.Центральная, д.22, 30м | - |
| Котельная Ченцовского с/п |
| - | д.Кулеберево, ул.Речная, 10м | - | - |

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,06 |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,04 |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,81 |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 1,35 |
| Котельная администрации района | 0,1 |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 3,086 |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0,719 |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 1,111 |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,7 |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,5 |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,36 |
| Котельная ОАО «Сыродел» | 0,8 |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,02 |
| Андреевское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Андреевское | 0,05 |
| Котельная ДК | 0,4 |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,4 |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,4 |
| Буяковское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Буяково | 0,05 |
| Котельная ДК | 0,1 |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,05 |
| Котельная администрации д.Григорово | 0,05 |
| Котельная ДК | 0,05 |
| Котельная д.Ломышки | 0,5 |
| Сокиринское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Головинское | 0,04 |
| Котельная ДК с.Головинское | 0,04 |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,04 |
| Котельная администрации д.Меленки | 0,04 |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,09 |
| Котельная администрации д.Сокирино | 0,08 |
| Котельная ДК д.Сокирино | 0,02 |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,08 |
| Сумароковское сельское поселение |  |
| Котельная Сумароковского с/п | 0,1 |
| Котельная ДК с.Сумароково | 0,1 |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,8 |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,2 |
| Северное сельское поселение |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 |
| Котельная ДК с.Северное | 0,1 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,3 |
| Котельная администрации д.Медведки | 0,3 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0,2 |
| Ченцовское сельское поселение |  |
| Котельная Ченцовского с/п | 1,8 |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 1,9 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  городского поселения поселок Сусанино осуществляет ООО «КТЭК». ООО «КТЭК» является единой теплоснабжающей организацией на территории городского поселения поселок Сусанино.

Модернизация системы теплоснабжения  городского  поселения поселок Сусанино не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих автономных источников.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Большая часть поселка газифицирована.  Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Среднегодовая выработка тепла индивидуальными источниками теплоснабжения ориентировочно составляет 68,2 тыс. Гкал/год.

2.4.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане городского поселения поселок Сусанино не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,023 | 0,023 |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,042 | 0,042 |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,092 | 0,092 |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 0,052 | 0,052 |
| Котельная администрации района | 0,021 | 0,021 |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 59,3 | 59,3 |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 13,31 | 13,31 |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 3,7 | 3,7 |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,089 | 0,089 |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,056 | 0,056 |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,081 | 0,081 |
| Котельная ОАО «Сыродел» | 0,085 | 0,085 |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,068 | 0,068 |
| Андреевское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Андреевское | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ДК | 0,025 | 0,025 |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,216 | 0,216 |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,04 | 0,04 |
| Буяковское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Буяково | 0,004 | 0,004 |
| Котельная ДК | 0,02 | 0,02 |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,023 | 0,023 |
| Котельная администрации д.Григорово | 0,009 | 0,009 |
| Котельная ДК | 0,009 | 0,009 |
| Котельная д.Ломышки | 0,029 | 0,029 |
| Сокиринское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Головинское | 0,029 | 0,029 |
| Котельная ДК с.Головинское | 0,029 | 0,029 |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,028 | 0,028 |
| Котельная администрации д.Меленки | 0,009 | 0,009 |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,01 | 0,01 |
| Котельная администрации д.Сокирино | 0,007 | 0,007 |
| Котельная ДК д.Сокирино | 0,007 | 0,007 |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,02 | 0,01 |
| Сумароковское сельское поселение |  |  |
| Котельная Сумароковского с/п | 0,079 | 0,079 |
| Котельная ДК с.Сумароково | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,07 | 0,07 |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,084 | 0,084 |
| Северное сельское поселение |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,083 | 0,083 |
| Котельная ДК с.Северное | 0,06 | 0,05 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,058 | 0,058 |
| Котельная администрации д.Медведки | 0,022 | 0,022 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0,026 | 0,026 |
| Ченцовское сельское поселение |  |  |
| Котельная Ченцовского с/п | 0,017 | 0,017 |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 0,075 | 0,075 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,81 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 1,35 | 1,34 | 1,34 |
| Котельная администрации района | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 3,086 | 3,073 | 3,073 |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0,719 | 0,715 | 0,715 |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 1,111 | 1,0 | 1,0 |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,36 | 0,34 | 0,34 |
| Котельная ОАО «Сыродел» | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Андреевское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Андреевское | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ДК | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Буяковское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Буяково | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ДК | 0,1 | 0,9 | 0,9 |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная администрации д.Григорово | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная ДК | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная д.Ломышки | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| Сокиринское сельское поселение |  |  |
| Котельная администрации с.Головинское | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная ДК с.Головинское | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная администрации д.Меленки | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная администрации д.Сокирино | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Котельная ДК д.Сокирино | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| Сумароковское сельское поселение |  |  |
| Котельная Сумароковского с/п | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ДК с.Сумароково | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Северное сельское поселение |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная администрации д.Медведки | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ченцовское сельское поселение |  |  |
| Котельная Ченцовского с/п | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 1,9 | 1,8 | 1,8 |

2.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование котельной | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |  |  |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0 | 0 | 238 | 713,5 |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 0 | 0 | 129 | 386,7 |
| Котельная администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 0 | 0 | 990,68 | 1627,7 |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0 | 0 | 498,4 | 818,9 |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 0 | 0 | 453,74 | 745,5 |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «Сыродел» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андреевское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная администрации с.Андреевское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буяковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная администрации с.Буяково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации д.Григорово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная д.Ломышки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сокиринское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная администрации с.Головинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК с.Головинское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации д.Меленки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации д.Сокирино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК д.Сокирино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумароковское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная Сумароковского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК с.Сумароково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северное сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК с.Северное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная администрации д.Медведки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ДК д.Медведки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ченцовское сельское поселение |  |  |  |  |
| Котельная Ченцовского с/п | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.8. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | Нет |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | Нет |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | Нет |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | Нет |
| Котельная администрации района | Нет |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | Нет |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | Нет |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | Нет |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | Нет |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | Нет |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | Нет |
| Котельная ОАО «Сыродел» | Нет |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | Нет |
| Андреевское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Андреевское | Нет |
| Котельная ДК | Нет |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | Нет |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | Нет |
| Буяковское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Буяково | Нет |
| Котельная ДК | Нет |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | Нет |
| Котельная администрации д.Григорово | Нет |
| Котельная ДК | Нет |
| Котельная д.Ломышки | Нет |
| Сокиринское сельское поселение |  |
| Котельная администрации с.Головинское | Нет |
| Котельная ДК с.Головинское | Нет |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | Нет |
| Котельная администрации д.Меленки | Нет |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | Нет |
| Котельная администрации д.Сокирино | Нет |
| Котельная ДК д.Сокирино | Нет |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | Нет |
| Сумароковское сельское поселение |  |
| Котельная Сумароковского с/п | Нет |
| Котельная ДК с.Сумароково | Нет |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | Нет |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | Нет |
| Северное сельское поселение |  |
| Котельная МОУ Северная ООШ | Нет |
| Котельная ДК с.Северное | Нет |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | Нет |
| Котельная администрации д.Медведки | Нет |
| Котельная ДК д.Медведки | Нет |
| Ченцовское сельское поселение |  |
| Котельная Ченцовского с/п | Нет |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | Нет |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Мероприятие | Период исполнения | Финансовые затраты, тыс.рублей | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | Полная реконструкция котельной здания администрации, п.Сусанино, ул.Ленина, 2а |  | 2713,0 |  |  | 2713,0 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 20,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала с 3 человек до 2 |
| 2 | Реконструкция котельной МОУ Сусанинская детская школа искусств |  |  |  | 3160,5 | 3160,5 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 30,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала |
| 3 | Реконструкция котельной детского сада №2 в п.Сусанино |  |  |  | 3177,3 | 3177,3 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 30,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала |
| 4 | Реконструкция котельной в п.Сусанино, ул.Ленина, 6а |  |  | 6495,7 |  | 6495,7 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 40,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала с 3 человек до 2 |
| 5 | Реконструкция котельной Головинского ДК |  |  | 8110,6 |  | 8110,6 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 20,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала |
| 6 | Реконструкция котельной здания администрации Сокиринского с/п |  |  |  | 2138,0 | 2138,0 | -использование дешевого топлива (газ), экономия 13,0 тыс.руб ежегодно; - сокращение персонала |
| 7 | Реконструкция теплосетей 100 п.м. в п.Сусанино, м-н Восточный |  |  | 160,0 |  | 160,0 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях, - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; |
| 8 | Реконструкция теплосетей 150 п.м. в п.Сусанино, ул.Ленина, 6а |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  |
| 9 | Теплотрасса в п.Сусанино, ул.Леонова, 350 п.м. |  |  |  | 560,0 | 560,0 |  |
|  | Итого: |  | 2713,0 | 15006,3 | 9035,8 | 26755,1 |  |

4.3.Предолжения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная Григоровского ДК Замена 2 котлов КВ-200 на 2 пиролизных котла | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |
| 2. | Котельная Медведковского ДК Замена 2-х котлов Универсал на 2 пиролизных котла | Шт. | Экономия средств на приобретение топлива |

4.4.Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная №2, п.Сусанино, ул.Октябрьская |  |  |
| 1.1 | Вывод из эксплуатации котельной в связи с ее нерентабельностью, перевод девяти квартир на индивидуальное отопление | шт | Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии, ликвидация потерь тепловой энергии в разводящих сетях |

4.5.Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.6.Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.7.Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение поселок Сусанино |  |
| 1 | Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,06 | 0,05 |
| 2 | Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,04 | 0,03 |
| 3 | Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,81 | 0,07 |
| 4 | Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 1,35 | 0,9 |
| 5 | Котельная администрации района | 0,1 | 0,08 |
| 6 | Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 3,086 | 3,157 |
| 7 | Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0,719 | 1,139 |
| 8 | Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 1,111 | 0,48 |
| 9 | Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,7 | 0,6 |
| 10 | Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,36 | 0,25 |
| 12 | Котельная ОАО «Сыродел» | 0,8 | 0,7 |
| 13 | Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,02 | 0,01 |
|  | Андреевское сельское поселение |  |
| 14 | Котельная администрации с.Андреевское | 0,05 | 0,04 |
| 15 | Котельная ДК | 0,4 | 0,28 |
| 16 | Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,4 | 0,3 |
| 17 | Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,4 | 0,3 |
|  | Буяковское сельское поселение |  |
| 18 | Котельная администрации с.Буяково | 0,05 | 0,01 |
| 19 | Котельная ДК | 0,1 | 0,06 |
| 20 | Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,05 | 0,03 |
| 21 | Котельная администрации д.Григорово | 0,05 | 0,03 |
| 22 | Котельная ДК | 0,05 | 0,03 |
| 23 | Котельная д.Ломышки | 0,5 | 0,17 |
|  | Сокиринское сельское поселение |  |
| 24 | Котельная администрации с.Головинское | 0,04 | 0,03 |
| 25 | Котельная ДК с.Головинское | 0,04 | 0,03 |
| 26 | Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,04 | 0,03 |
| 27 | Котельная администрации д.Меленки | 0,04 | 0,02 |
| 28 | Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,09 | 0,04 |
| 29 | Котельная администрации д.Сокирино | 0,08 | 0,04 |
| 30 | Котельная ДК д.Сокирино | 0,02 | 0,01 |
| 31 | Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,08 | 0,01 |
|  | Сумароковское сельское поселение |  |
| 32 | Котельная Сумароковского с/п | 0,1 | 0,02 |
| 33 | Котельная ДК с.Сумароково | 0,1 | 0,08 |
| 34 | Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,8 | 0,6 |
| 35 | Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,2 | 0,06 |
| Северное сельское поселение |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,06 |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,08 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,3 | 0,03 |
| 39 | Котельная администрации д.Медведки | 0,3 | 0,24 |
| 40 | Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,04 |
|  | Ченцовское сельское поселение |  |
| 41 | Котельная Ченцовского с/п | 1,8 | 1,2 |
| 42 | Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 1,9 | 1,0 |

4.8.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха t0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 35,2 | 28,8 |
| 7 | 35,7 | 31,8 |
| 6 | 36,1 | 32,7 |
| 5 | 37,5 | 33,7 |
| 4 | 37,9 | 34,6 |
| 3 | 41,3 | 36,6 |
| 2 | 42,7 | 37,2 |
| 1 | 45,0 | 38,1 |
| 0 | 46,1 | 39,0 |
| -1 | 48,7 | 40,8 |
| -2 | 50,0 | 41,2 |
| -3 | 51,3 | 42,1 |
| -4 | 52,0 | 43,3 |
| -5 | 52,5 | 43,6 |
| -6 | 53,2 | 44,0 |
| -7 | 54,5 | 44,6 |
| -8 | 55,8 | 45,2 |
| -9 | 56,0 | 46,1 |
| -10 | 57,3 | 46,9 |
| -11 | 57,8 | 47,2 |
| -12 | 58,8 | 47,8 |
| -13 | 59,2 | 48,3 |
| -14 | 60,3 | 49,0 |
| -15 | 61,2 | 49,5 |
| -16 | 62,7 | 50,3 |
| -17 | 62,9 | 50,8 |
| -18 | 63,1 | 51,2 |
| -19 | 64,2 | 51,8 |
| -20 | 65,5 | 52,4 |
| -21 | 66,7 | 53,1 |
| -22 | 67,9 | 54,3 |
| -23 | 68,1 | 55,2 |
| -24 | 70,3 | 55,9 |
| -25 | 71,5 | 56,4 |
| -26 | 74,6 | 58,8 |
| -27 | 75,8 | 59,9 |
| -28 | 76,0 | 60,5 |
| -29 | 79,1 | 63,4 |
| -30 | 88,3 | 66,5 |
| -31 | 89,4 | 67,2 |
| -32 | 91,7 | 67,9 |
| -33 | 92,9 | 68,6 |
| -34 | 93,6 | 69,3 |
| -35 | 95,0 | 70,0 |

4.9.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение поселок Сусанино |  |
| 1 | Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,06 | 0,06 |
| 2 | Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,04 | 0,04 |
| 3 | Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,81 | 0,81 |
| 4 | Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 1,35 | 1,35 |
| 5 | Котельная администрации района | 0,1 | 0,1 |
| 6 | Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 3,086 | 3,086 |
| 7 | Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0,719 | 0,719 |
| 8 | Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 1,111 | 1,111 |
| 9 | Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,7 | 0,7 |
| 10 | Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,36 | 0,36 |
| 12 | Котельная ОАО «Сыродел» | 0,8 | 0,8 |
| 13 | Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,02 | 0,02 |
|  | Андреевское сельское поселение |  |
| 14 | Котельная администрации с.Андреевское | 0,05 | 0,05 |
| 15 | Котельная ДК | 0,4 | 0,4 |
| 16 | Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,4 | 0,4 |
| 17 | Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,4 | 0,4 |
|  | Буяковское сельское поселение |  |
| 18 | Котельная администрации с.Буяково | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Котельная ДК | 0,1 | 0,1 |
| 20 | Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,05 | 0,05 |
| 21 | Котельная администрации д.Григорово | 0,05 | 0,05 |
| 22 | Котельная ДК | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Котельная д.Ломышки | 0,5 | 0,5 |
|  | Сокиринское сельское поселение |  |
| 24 | Котельная администрации с.Головинское | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Котельная ДК с.Головинское | 0,04 | 0,04 |
| 26 | Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,04 | 0,04 |
| 27 | Котельная администрации д.Меленки | 0,04 | 0,04 |
| 28 | Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,09 | 0,09 |
| 29 | Котельная администрации д.Сокирино | 0,08 | 0,08 |
| 30 | Котельная ДК д.Сокирино | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,08 | 0,08 |
|  | Сумароковское сельское поселение |  |
| 32 | Котельная Сумароковского с/п | 0,1 | 0,1 |
| 33 | Котельная ДК с.Сумароково | 0,1 | 0,1 |
| 34 | Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,8 | 0,8 |
| 35 | Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,2 | 0,2 |
| Северное сельское поселение |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,24 |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,1 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,3 | 0,3 |
| 39 | Котельная администрации д.Медведки | 0,3 | 0,3 |
| 40 | Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,2 |
|  | Ченцовское сельское поселение |  |
| 41 | Котельная Ченцовского с/п | 1,8 | 1,8 |
| 42 | Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 1,9 | 1,9 |

Учитывая, что вторая очередь Генерального плана городского поселения поселок Сусанино рассчитана до 2030 года, предложения по перспективной тепловой мощности могут быть также рассчитаны до 2030 года.

Раздел 5.Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

В связи с нерентабельностью планируется вывод из эксплуатации котельной п.Сусанино, ул.Октябрьская, 17 и перевод девяти квартир на индивидуальное отопление.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения поселок Сусанино не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция теплосетей 100 п.м. в п.Сусанино, м-н Восточный | П.м. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | Реконструкция теплосетей 150 п.м. в п.Сусанино, ул.Ленина, 6а | П.м. |  |
| 3 | Теплотрасса в п.Сусанино, ул.Леонова, 350 п.м. | П.м. |  |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах(м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение поселок Сусанино |  |
| Котельная МДОУ Детский сад №2 | Уголь | 50,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | Уголь | 40,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | уголь | 800,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | Уголь | 500,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная администрации района | Дрова | 220,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | газ | 1 379 824 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | газ | 432 931 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | газ | 168 868 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная Сусанинской швейной фабрики | уголь, дрова | 80,0 220,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | уголь | 220,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | уголь | 450,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ОАО «Сыродел» | печное топливо | 90,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | Дрова | 320,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Андреевское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Андреевское | уголь Дрова | 10,0 25,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК | уголь | 30,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | уголь | 200,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | уголь Дрова | 30,0 30,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Буяковское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Буяково | уголь Дрова | 4,0 10,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК | уголь Дрова | 16,0 40,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная МОУ Буяковская ООШ | уголь Дрова | 15,0 75,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная администрации д.Григорово | Дрова | 174,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК | Дрова | 251,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная д.Ломышки | Дрова | 480,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Сокиринское сельское поселение |
| Котельная администрации с.Головинское | уголь дрова | 20,0 120,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК с.Головинское | уголь дрова | 21,0 60,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная МОУ Головинская ООШ | уголь дрова | 23,0 60,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная администрации д.Меленки | уголь | 12,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МОУ Меленковская НОШ | уголь | 10,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная администрации д.Сокирино | уголь дрова | 12,0 8,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК д.Сокирино | уголь дрова | 12,0 14,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | уголь дрова | 30,0 10,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Сумароковское сельское поселение |
| Котельная Сумароковского с/п | уголь дрова | 150,0 90,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ДК с.Сумароково | уголь дрова | 45,0 90,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | уголь | 330,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная МОУ Попадьинская ООШ | уголь дрова | 50,0 100,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Северное сельское поселение |
| Котельная МОУ Северная ООШ | уголь | 85,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК с.Северное | уголь дрова | 45,0 15,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | уголь дрова | 110,0 14,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная администрации д.Медведки | дрова | 160,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная ДК д.Медведки | дрова | 100,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Ченцовское сельское поселение |
| Котельная Ченцовского с/п | уголь дрова | 70,0 1150,0 | предусмотрен | предусмотрен |
| Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | мазут уголь | 450,0 90,0 | предусмотрен | предусмотрен |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана городского поселения поселок Сусанино, т.е. на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры городского поселения поселок Сусанино.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2012-2015 гг.

| № п/п | Наименование источников | Стоимость | План реализации инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Инвестиционные проекты по реконструкции, модернизации, строительству, тепловых источников. |
| 1.1 | Полная реконструкция котельной здания администрации, п.Сусанино, ул.Ленина, 2а | 2713,0 |  | 2713,0 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной МОУ Сусанинская детская школа искусств | 3160,5 |  |  |  | 3160,5 |
| 1.3 | Реконструкция котельной детского сада №2 в п.Сусанино | 3177,3 |  |  |  | 3177,3 |
| 1.4 | Реконструкция котельной в п.Сусанино, ул.Ленина, 6а | 6495,7 |  |  | 6495,7 |  |
| 1.5 | Реконструкция котельной Головинского ДК | 8110,6 |  |  | 8110,6 |  |
| 1.6. | Реконструкция котельной здания администрации Сокиринского с/п | 2138,0 |  |  |  | 2138,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 25795,1 |  | 2713,0 | 14606,3 | 8475,8 |
|  | -бюджетное финансирование, в т.ч. | 25795,1 |  | 2713,0 | 14606,3 | 8475,8 |
|  | местный бюджет | 12897,55 |  | 1356,5 | 7303,15 | 4237,9 |
|  | областной бюджет | 12897,55 |  | 1356,5 | 7303,15 | 4237,9 |
| 2 | Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
| 2.1 | Реконструкция теплосетей 100 п.м. в п.Сусанино, м-н Восточный | 160,0 |  |  | 160,0 |  |
| 2.2 | Реконструкция теплосетей 150 п.м. в п.Сусанино, ул.Ленина, 6а | 240,0 |  |  | 240,0 |  |
| 2.3 | Теплотрасса в п.Сусанино, ул.Леонова, 350 п.м. | 560,0 |  |  |  | 560,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 960 |  |  | 400 | 560 |
|  | -бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 960 |  |  | 400 | 560 |
| 3 | Инвестиционные затраты по прочим расходам |
| 3.1 | Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: |  |  |  |  |  |
|  | -бюджетное финансирование | 800,0 | 800,0 |  |  |  |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | ИГОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 27555,1 | 800,0 | 2713,0 | 15006,3 | 9035,8 |
|  | -бюджетное финансирование | 26595,1 | 800,0 | 2713,0 | 14606,3 | 8475,8 |
|  | -собственные средства |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства | 960,0 |  |  | 400,0 | 560,0 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  городского поселения поселок Сусанино осуществляет ООО «КТЭК» и ООО «Водоресурс».

В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ООО «КТЭК».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «КТЭК» охватывает большую часть территории городского поселения поселок Сусанино, так как она осуществляет теплоснабжение объектов многоквартирного жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение поселок Сусанино |  |  |
| 1 | Котельная МДОУ Детский сад №2 | 0,06 | 0,05 |
| 2 | Котельная МОУ ДОД Сусанинская ДШИ | 0,04 | 0,03 |
| 3 | Котельная №1 п.Сусанино, ул.Ленина,6а | 0,81 | 0,07 |
| 4 | Котельная №2 п.Сусанино, ул.Октябрьская,17 | 1,35 | 0,9 |
| 5 | Котельная администрации района | 0,1 | 0,08 |
| 6 | Котельная п.Сусанино, ул.Леонова, 19а | 3,086 | 3,157 |
| 7 | Котельная п.Сусанино, м-н Восточный, 13а | 0,719 | 1,139 |
| 8 | Котельная п.Сусанино, ул.К.Маркса, 47а/б | 1,111 | 0,48 |
| 9 | Котельная Сусанинской швейной фабрики | 0,7 | 0,6 |
| 10 | Котельная ГПКО «Сусанинский ДЭП-6» | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Котельная ЗАО птицефабрика «Сусанинская» | 0,36 | 0,25 |
| 12 | Котельная ОАО «Сыродел» | 0,8 | 0,7 |
| 13 | Котельная УФПС-1 ПЧ-25 | 0,02 | 0,01 |
|  | Андреевское сельское поселение |  |  |
| 14 | Котельная администрации с.Андреевское | 0,05 | 0,04 |
| 15 | Котельная ДК | 0,4 | 0,28 |
| 16 | Котельная МОУ Андреевская СОШ и д/сад | 0,4 | 0,3 |
| 17 | Котельная МУЗ «Андреевская амбулатория» | 0,4 | 0,3 |
|  | Буяковское сельское поселение |  |  |
| 18 | Котельная администрации с.Буяково | 0,05 | 0,01 |
| 19 | Котельная ДК | 0,1 | 0,06 |
| 20 | Котельная МОУ Буяковская ООШ | 0,05 | 0,03 |
| 21 | Котельная администрации д.Григорово | 0,05 | 0,03 |
| 22 | Котельная ДК | 0,05 | 0,03 |
| 23 | Котельная д.Ломышки | 0,5 | 0,17 |
|  | Сокиринское сельское поселение |  |  |
| 24 | Котельная администрации с.Головинское | 0,04 | 0,03 |
| 25 | Котельная ДК с.Головинское | 0,04 | 0,03 |
| 26 | Котельная МОУ Головинская ООШ | 0,04 | 0,03 |
| 27 | Котельная администрации д.Меленки | 0,04 | 0,02 |
| 28 | Котельная МОУ Меленковская НОШ | 0,09 | 0,04 |
| 29 | Котельная администрации д.Сокирино | 0,08 | 0,04 |
| 30 | Котельная ДК д.Сокирино | 0,02 | 0,01 |
| 31 | Котельная ОГУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | 0,08 | 0,01 |
|  | Сумароковское сельское поселение |  |  |
| 32 | Котельная Сумароковского с/п | 0,1 | 0,02 |
| 33 | Котельная ДК с.Сумароково | 0,1 | 0,08 |
| 34 | Котельная ОГБУ Сумароковский ПНИ | 0,8 | 0,6 |
| 35 | Котельная МОУ Попадьинская ООШ | 0,2 | 0,06 |
|  | Северное сельское поселение |  |  |
| 36 | Котельная МОУ Северная ООШ | 0,24 | 0,06 |
| 37 | Котельная ДК с.Северное | 0,1 | 0,08 |
| 38 | Котельная МОУ Медведковская СОШ и д/сад | 0,3 | 0,03 |
| 39 | Котельная администрации д.Медведки | 0,3 | 0,24 |
| 40 | Котельная ДК д.Медведки | 0,2 | 0,04 |
|  | Ченцовское сельское поселение |  |  |
| 41 | Котельная Ченцовского с/п | 1,8 | 1,2 |
| 42 | Котельная ОГБУ Сусанинский ПНИ | 1,9 | 1,0 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.