общество с ограниченной ответственностью

«У п р а в л я ю щ а я   к о м п а н и я « Н а ш д о м  »

О Т Ч Е Т

о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу:

п. Сусанино ул. Леонова  № 10 за 2010 год

Год постройки дома -1965; Количество этажей -3 ;Количество квартир - 24

Общая площадь квартир – 944 в т.ч.жилая – 633  Капитальность стен -кирпич

1.В соответствии с договором управления, приложениями к договору управления, решений общих собраний собственников жилых помещений, заявлений и обращений жителей, ООО УК «Наш дом» оказаны услуги и выполнены работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома:

| Дата выполнения работ | Наименование выполненных работ |
| --- | --- |
| 03.01.2010 | Работы на системе отопления 1 подъезд |
| 13.03.2010 | Подводка освещения в подвал |
| апр. 2010 | цементная стяжка балкона кв. 24 |
| май 2010 | Уборка мусора (субботник) |
| янв.2010 | Работы по электрике кв. 23,15, 1 подъезд |
| 13.03.2010 | Уборка снега с кровли |
| 23.03.2010 | Установка пломбы на Эл.счетчик |
| 22.03.2010 | Очистка льда с козырьков балконов кв. 9, 21 |
| . 2010 | Ремонтные работы ХВС, отопления, канализации кв. 4,14, 11,5,7,12,3,16,15,7,31,21,подвал,15,18,24,20,6, |
| 03.10.2010 | Ремонт стыка на карнизе кровли |
| 19.07.2010 | Промывка системы отопления |
| 17.08.2010 | Прочистка центральной канализации |
| 24.09.2010 | Подводка к отоплению трубы из пропилена кв. 4 |
| 29.09.2010 | Установка манометра, 3-х ходового крана на т/узел |
| 15.11.2010 | Ремонт ХВС, ГВС кв. 3 |
| 15.12.2010 | Замена ламп в подъезде |
| 01.12.2010 | Установка пружин на входные .двери |
| 09.11.1020 | Установка пломбы на Эл.счетчик |
| 13.12.2010 | Ремонт и замена батареи 2 подъезд 1 этаж |
| 2010 | Посыпка дорожек песком |

2.В 2010 году плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома общим собранием собственников была установлена в размере 3,66 руб/кв.м.общей площади жилья. Фактический размер платы по итогам года составил 5,30 руб/кв.м.

3.Контроль качества предоставляемых коммунальных услуг осуществлялся специалистами управляющей компании на основании заявлений, жалоб и обращений жителей дома. Факты некачественных коммунальных услуг либо недопоставка коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, снабжение электрической энергией) фиксировались комиссиями в составе специалистов УК и собственников жилых помещений с составлением соответствующего акта дающего право на перерасчет платы за услугу.

| Дата обращения | № кв. | На какую коммунальную услугу заявлялась жалоба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2010 | 11 | Течет кран на ГВ в ванной | Устранено |
| 12.01.2010 | 15 | Отремонтировать э/розетки | Устранено |
| 14.01.2010 | 4 | Нет отопления | Устранено |
| 15.01.2010 | 14 | Нет ХВ | Устранено |
| 19.01.2010 | 4 | Снять и прочистить батарею | Устранено |
| 19.01.2010 | 11 | Нет отопления спустить воздух | Устранено |
| 21.01.2010 | 5 | Течет кран на ГВ | Устранено |
| 25.01.2010 | 23 | Нет света | Выполнено |
| 11.02.2010 | 7 | Нет отопления в 1 комнате | Устранено |
| 15.02.2010 | 12 | Течет вентиль на ХВ | Устранено |
| 16.02.2010 | 3 | Нет ХВ на кухне и в ванной | Устранено |
| 24.02.2010 | 16 | Забилась канализация | Устранено |
| 24.02.2010 | 15 | Течет вода в туалете | Устранено |
| 25.03.2010 | 15 | Течет труба под полом | Устранено |
| апр.2010 | 15 | Течет сливной бачек, плохо проходит вода на кухне, течет под ванной, течет под раковиной на кухне, течет вода за унитазом | Устранено |
| 21.04.2010 | 3 | Забита канализация на кухне | Устранено |
| 04.05.2010 | 2 | Течет вода, не перекрывается кран | Устранено |
| 05.05.2010 | 3 | Забита канализация | Устранено |
| 11.05.2010 | 18 | Лопнул эксцентрик на ГВ | Устранено |
| 11.05.2010 | 11 | Не исправен сливной бачек | Устранено |
| 13.05.2010 | 7 | Течет смеситель на ГВ | Устранено |
| 13.05.2010 | 24 | Текут вентиля в ванной | Устранено |
| 17.05.2010 | 24 | Течет смеситель | Устранено |
| 17.05.2010 | 16 | Не перекрывается смеситель на душ | Устранено |
| 18.05.2010 | 20 | Течет ХВ в ванной | Устранено |
| 18.05.2010 | 15 | Течет под раковиной ХВ и ГВ | Устранено |
| 19.05.2010 | 3 | Засорилась канализация | Устранено |
| 21.05.2010 | 3 | Течет ГВ в ванной | Устранено |
| 26.05.2010 | 12 | Плохо течет ХВ | Устранено |
| 03.06.2010 | 15 | Нет ХВ | Устранено |
| 12.07.2010 | 7 | Течет вентиль на ГВ | Устранено |
| 12.07.2010 | 16 | Засорилась канализация в ванной | Устранено |
| 14.07.2010 | 12 | Закрепить э/коробку | Устранено |
| 06.08.2010 | 21 | Не работает смеситель | Устранено |
| 05.10.2010 | 21 | Засорилась раковина на кухне | Устранено |
| 18.10.2010 | 3 | Нет отопления в маленькой комнате | Устранено |
| 20.10.2010 | 3 | Засорилась канализация | Устранено |
| 26.10.2010 | 14 | Течет бачек в туалете | Устранено |
| 26.11.2010 | 6 | Течет вода из под ванной | Устранено |
| 31.12.2010 | 16 | Засорилась канализация в ванной | Устранено |

4. В 2010 году начислением платы за поставленные коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт осуществляет районное представительство Единого Информационного Расчетно-Кассового Центра (ЕИРКЦ) расположенного по ул.К.Маркса,д.20.Начислением платы за водо-снабжение, водоотведение, вывоз ТБО занимается бухгалтерия ООО «Коммунводсервис».

5.Информация о начислениях и затратах управляющей компании по содержанию и текущему

ремонту приведена в таблице:

| остаток на доме на начало года | -44 819,00 |
| --- | --- |
| начислено | 41 477,88 |
| Затраты | 60 072,57 |
| Экономия (+), перерасход (-) за год | -18 594,69 |
| остаток на доме на конец года | -63 413,69 |

6.В 2011 году нарастала задолженность жителей перед управляющей компанией за содержание и текущий ремонт:

| задолженность жителей на 01.01.2010 | 0,00 |
| --- | --- |
| начислено жителям | 41 477,88 |
| оплачено жителями | 35 213,97 |
| задолженность жителей на 01.01.2011 | 6 263,91 |

Список

жителей имеющих задолженность перед управляющей

компанией за содержание и ремонт имущества общего пользования и коммунальные услуги

| Номер квартиры | ФИО жителей дома | Сумма задолженности по состоянию на февраль 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Петрухина С.В. | 4354.03 |
| 3 | Тараканова Е.П. | 1424.71 |
| 5 | Румянцева Г.М. | 760.91 |
| 6 | Карташов А.В. | 5934.96 |
| 8 | Столбов А.П. | 1972.94 |
| 9 | Пигида Л.М. | 3093.19 |
| 11 | Кудрявцев В.Н. | 646.34 |
| 12 | Кришневская Л.З. | 842.30 |
| 17 | Гуляева А.Ф. | 20105.16 |
| 20 | Смирнова М.И. | 1711.34 |
| 21 | Российская А.П. | 1022.15 |
| Итого по дому: 41868.03 |

7.Денежные средства с лицевого счета дома расходовались на:

| Затраты управляющей компании | 60 072,57 |
| --- | --- |
| Зарплата | 29 310,09 |
| Мастер | 2 947,47 |
| плотник, кровельщик, маляр | 3 252,18 |
| слесари-сантехники | 8 898,78 |
| Электрогазосварщик | 2 077,13 |
| Электромонтер | 2 361,60 |
| дворники | 9 772,93 |
| Договор подряда | 0,00 |
| Материалы | 3 710,79 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 4 883,46 |
| Оплата услуг по доставке песка | 124,17 |
| Оплата услуг по тех.обслуживанию газопроводов (ОАО "Костромаоблгаз") | 4 147,97 |
| Оплата услуг по откачке воды, продувке канализации (ООО "Коммунводсервис") | 0,00 |
| Оплата услуг по дератизации | 328,20 |
| Оплата услуг по разработке проекта и установке узлов учета тепловой энергии ("Экспресс-мастер") (50%) | 0,00 |
| Оплата работ по измерению сопротивления изоляции кабелей напряжения ("МЭЛ-сервис") | 283,12 |
| Оплата услуг по ремонту | 0,00 |
| Установка и демонтаж трансформатора тока | 0,00 |
| … | 0,00 |
| Оплата услуг ЕИРКЦ | 1 595,34 |
| Оплата услуг управляющей компании | 6 221,68 |
|  | 0,00 |
| Взносы в ПФ,ФСС,ФФОМС, ТФОМС | 7 193,66 |
| Налоги (НДС) | 7 157,55 |
| Итого | 60 072,57 |

8.Управляющей компанией разработан план мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  на 2011 год.

(при наличии денежных средств на лицевом счете дома)

| Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту | Сроки исполнения | Затраты руб | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки |  | По смете подрядчика |  |
| Текущий ремонт и обслуживание системы отопления, установка радиаторов отопления в подъездах на 1-х этажах (2шт.), ХВС, ГВС, канализации |  | 15000 |  |
| Ремонт входов в подъезды |  | По смете подрядчика |  |

Итого:                     15000  рублей + смета подрядчика

9. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе НДС) с 01.01.2011г.

| Содержание и ремонт жилого помещения (руб./м2) | Санитарная очистка, вывоз и утилизация ТБО | Тепловая энергия | отопление (круглогодично) руб./м2 | отопление (в отопительный период) руб./м2 | Тепловая энергия для подогрева | Оплата старшего по дому | Капит. ремонт дома | уборщица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,50 | - | 1740,50 руб./Гкал | 31,47 | 52,46 | 1740,50 руб./Гкал | - | - | - |

| Горячее водоснабжение (подогрев воды) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
| Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив | Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив |
| 106,36 | 382,91 | 0,22 | - | - |  |

10. Ожидаемый сбор денежных средств по содержанию и текущему ремонту при размере платы- 5,50 р/м.кв. составит – 41778,00 рублей.

11. Собственники жилого помещения с 01.01.2011г. имеют возможность самостоятельно определить размер платы за коммунальные услуги при помощи «Коммунального калькулятора» размещенного на сайте Департамента  ТЭК и ТП, Форма 46

Оперативную информацию о деятельности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ»Вы можете получить на сайте Администрации г.Костромы по адресу: http://www.gradcostroma.ru и в твиттере (twitter) по адресу: http://twitter.com/a_shalaev

Уважаемые жители дома!

Управляющая компания «Наш дом» просит Вас рассмотреть

представленный отчет о выполнении условий договора,утвер-

дить его и оформить соответствующим протоколом.Свои заме-

чания,пожелания,требования по работе управляющей компании и

ее улучшению направлять в производственный участок по ул.

Леонова,д.9

Директор Управляющей компании «Наш дом»                                 Шалаев А.Г