общество с ограниченной ответственностью

«У п р а в л я ю щ а я   к о м п а н и я « Н а ш д о м  »

О Т Ч Е Т

о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу:

п. Сусанино ул. Леонова  № 3 за 2010 год

Год постройки дома -1980; Количество этажей -5 ;Количество квартир - 60

Общая площадь квартир – 2894 в т.ч.жилая –1714  Капитальность стен -панель

1.В соответствии с договором управления, приложениями к договору управления, решений общих собраний собственников жилых помещений, заявлений и обращений жителей, ООО УК «Наш дом» оказаны услуги и выполнены работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома:

| Дата выполнения работ | Наименование выполненных работ |
| --- | --- |
| 2010 | Ремонт ХВС,ГВС, отопления, канализации, электричества кв. 48,13,подъезды,15,26,57,1,20,43,49,3,19,33,16,4,33,17,10,6, 32,21,52,2-14 (подвал),7,9,54,31,47,24,51,25-28,18,45,46,15,6, 3-7,16,18,38,8,2,5,3-7,2, |
| 17.02.2010 | Ремонт стояка ХВС, сварочные работы |
| 02.02.2010 | Проводка освещения подвала |
| фев.2010 | Установка замков на крышу и подвал 3 шт. |
| 12,03,2010 | Замена стояка отопления |
| 02.03.2010 | Ремонт стояка ХВС |
| 29.04.2010 | Ремонт балкона кв.53,56 |
| апр.май июн 2010 | Покраска во дворе предметов благоустройства |
| май 2010 | Уборка мусора (субботник) |
| июль 2010 | Ремонт стояка ХВС под кв. 31 |
| 15.07.2010 | Опрессовка системы отопления |
| 13.08.2010 | Промывка системы отопления |
| 15.09.2010 | Ремонт ХВС подвал, сварочные работы |
| 06.09.2010 | Врезка крана для спуска воздуха |
| 10.12.2010 | Установка замка на люк |
| авг. 2010 | Покраска т/узла |
| 09.08.2010 | Ремонт стояка под кв. 51 |
| 23.09.2010 | Ремонт замена стояка ГВС и отопления |
| 23.09.2010 | Установка манометров т/узле |
| 07.12.2010 | Ремонт стояка ХВС под кв. 2 |
|  | Посыпка дорожек песком |
| авг.сен.2010 | Капитальный ремонт кровли |

2.В 2010 году плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома общим собранием собственников была установлена в размере 5,50 руб/кв.м.общей площади жилья. Фактический размер платы по итогам года составил 11,87 руб/кв.м.

3.Контроль качества предоставляемых коммунальных услуг осуществлялся специалистами управляющей компании на основании заявлений, жалоб и обращений жителей дома. Факты некачественных коммунальных услуг либо недопоставка коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, снабжение электрической энергией) фиксировались комиссиями в составе специалистов УК и собственников жилых помещений с составлением соответствующего акта дающего право на перерасчет платы за услугу.

| Дата обращения | № кв. | На какую коммунальную услугу заявлялась жалоба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.01.2010 | 14 | Нет света в квартире | Выполнено |
| 14.01.2010 | 15 | Течет батарея в комнате | Устранено |
| 19.01.2010 | 26 | Течет кран | Устранено |
| 19.01.2010 | 57 | Течет в туалете по трубе на 3 этаже | Устранено |
| 20.01.2010 | 1 | Течет ХВ | Устранено |
| 21.01.2010 | 10 | Течет змеевик в ванной | Устранено |
| 21.01.2010 | 20 | Течет батарея | Устранено |
| 08.02.2010 | 43 | Течет вода в туалете | Устранено |
| 08.02.2010 | 48 | Течет ХВ в ванной | Устранено |
| 08.02.2010 | 3 | Течет ХВ | Устранено |
| 10.02.2010 | 1 | Течет ХВ | Устранено |
| 15.02.2010 | 20 | Течет кран ХВ в туалете | Устранено |
| 23.02.2010 | 19,21 | Лопнул шланг на ХВ | Устранено |
| 01.03.2010 | 10 | Течет батарея полотенцесушитель | Устранено |
| 01.03.2010 | 6 | Текут вентиля на стояке кухни | Устранено |
| 02.03.2010 | 32 | Текут краны | Устранено |
| 12.03.2010 | 10 | Повесить батарею в ванной | Устранено |
| 19.03.2010 | 21 | Сорвало со смесителя кран-буксу | Устранено |
| 25.03.2010 | 25 | Засорился сток канализации | Устранено |
| 06.04.2010 | 16 | Не перекрывается вода в ванной | Устранено |
| 14.04.2010 | 4 | Течет вентиль на ГВ, подтекает кран в ванной | Устранено |
| 16.04.2010 | 33 | Сорвало кран на ХВ в ванной | Устранено |
| 29.04.2010 | 17 | Течет ГВ | Устранено |
| 03.06.2010 | 54 | Заменить автоматы | Устранено |
| 05.06.2010 | 21 | Течет смеситель в ванной | Устранено |
| 07.06.2010 | 9 | Течет вентиль в туалете | Устранено |
| 24.06.2010 | 33 | Течет кран ХВ | Устранено |
| 13.07.2010 | 31 | Нет света на 1 фазе | Устранено |
| 23.07.2010 | 24 | Течет в коридоре | Устранено |
| 25.07.2010 | 4 | Нет ХВ в ванной | Устранено |
| 21.09.2010 | 45 | Нет света в квартире | Устранено |
| 23.09.2010 | 25-28 | Засорилась канализация (кухонный стояк) | Устранено |
| 24.09.2010 | 15 | Не работает кран для спуска воздуха на батарее | Замена- сгон, тройник, к/гайка боченок, заглушка |
| 28.09.2010 | 25 | Течет вентиль на стояке ХВ | Замена |
| 30.09.2010 | 8 | Засорилась канализация | Устранено |
| 08.10.2010 | 38 | Подкапывает на трубе у гайки | Устранено |
| 11.10.2010 | 6 | Установить унитаз | Установлен |
| 13.10.2010 | 18 | Течет у счетчика | Устранено |
| 26.10.2010 | 2 | Лопнул вентиль ГВ | Устранено |
| 01.11.2010 | 4-7 | Нет света в квартирах | Устранено |
| 01.11.2010 | 49,52 | Мигает свет | Устранено |
| 03.11.2010 | 51 | Заменить вентиль | Устранено |
| 08.11.2010 | 18 | Течет вентиль до счетчика | Устранено |
| 11.11.2010 | 16 | Нет света в комнате, не работает патрон на кухне | Устранено |
| 04.03.2010 | 4 | Нет отопления в ванной | Устранено |

4. В 2010 году начислением платы за поставленные коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт осуществляет районное представительство Единого Информационного Расчетно-Кассового Центра (ЕИРКЦ) расположенного по ул.К.Маркса,д.20.Начислением платы за водо-снабжение, водоотведение, вывоз ТБО занимается бухгалтерия ООО «Коммунводсервис».

5.Информация о начислениях и затратах управляющей компании по содержанию и текущему

ремонту приведена в таблице:

| остаток на доме на начало года | -75 463,60 |
| --- | --- |
| начислено | 177 856,50 |
| Затраты | 433 422,46 |
| Экономия (+), перерасход (-) за год | -255 565,96 |
| остаток на доме на конец года | -331 029,56 |

6.В 2011 году нарастала задолженность жителей перед управляющей компанией за содержание и текущий ремонт:

| задолженность жителей на 01.01.2010 | 0,00 |
| --- | --- |
| начислено жителям | 177 856,50 |
| оплачено жителями | 156 926,28 |
| задолженность жителей на 01.01.2011 | 20 930,22 |

Список

жителей имеющих задолженность перед управляющей

компанией за содержание и ремонт имущества общего пользования и коммунальные услуги

| Номер квартиры | ФИО жителей дома | Сумма задолженности по состоянию на февраль 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Андреева А.А. | 2344.89 |
| 10 | Смирнов А.Н. | 2736.68 |
| 13 | Якубинский С.В. | 1141.71 |
| 17 | Кудрявцева Е.П. | 4563.25 |
| 18 | Гирко Л.С. | 33.14 |
| 20 | Бокарева Г.К. | 1477.37 |
| 23 | Косачева Ф.Е. | 8326.12 |
| 24 | Смирнов И.В. | 2030.35 |
| 25 | Веселова Г.А. | 1992.07 |
| 30 | Давыдова Г.Н. | 1854.67 |
| 35 | Смирнова И.А. | 6280.29 |
| 37 | Пастухов Н.А. | 1760.52 |
| 45 | Смирнов А.П. | 1614.90 |
| 47 | Куприянова М.Б. | 1854.18 |
| 51 | Морозова В.А. | 1675.82 |
| 56 | Курочкина Р.А. | 11774.14 |
| 59 | Максимова С.Н. | 1702.11 |
| 60 | Корягина С.В. | 2290.72 |
| Итого: 55452.93 |

7.Денежные средства с лицевого счета дома расходовались на:

| Затраты управляющей компании | 433 422,46 |
| --- | --- |
| Зарплата | 92 454,05 |
| Мастер | 9 492,84 |
| плотник, кровельщик, маляр | 10 474,20 |
| слесари-сантехники | 26 715,96 |
| Электрогазосварщик | 6 689,75 |
| Электромонтер | 7 605,94 |
| дворники | 31 475,36 |
| Договор подряда | 0,00 |
| Материалы | 5 615,14 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 257 316,26 |
| Оплата услуг по доставке песка | 399,90 |
| Оплата услуг по тех.обслуживанию газопроводов (ОАО "Костромаоблгаз") | 13 359,25 |
| Оплата услуг по откачке воды, продувке канализации (ООО "Коммунводсервис") | 0,00 |
| Оплата услуг по дератизации | 1 057,02 |
| Оплата услуг по разработке проекта и установке узлов учета тепловой энергии ("Экспресс-мастер") (50%) | 15 018,00 |
| Оплата работ по измерению сопротивления изоляции кабелей напряжения ("МЭЛ-сервис") | 911,83 |
| Оплата услуг по ремонту 126 270 - ремонт канализации; 100 300,26 - ремонт кровли (частичная оплата), вся сумма - 434634,46 руб. | 226 570,26 |
| Установка и демонтаж трансформатора тока | 0,00 |
| … | 0,00 |
| Оплата услуг ЕИРКЦ | 5 138,05 |
| Оплата услуг управляющей компании | 26 678,48 |
|  | 0,00 |
| Взносы в ПФ,ФСС,ФФОМС, ТФОМС | 23 168,39 |
| Налоги (НДС) | 23 052,09 |
| Итого | 433 422,46 |

8.Управляющей компанией разработан план мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  на 2011 год.

(при наличии денежных средств на лицевом счете дома)

| Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту | Сроки исполнения | Затраты руб | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт панельных швов (кв.13, 1, 4, 7, 10) |  | По смете подрядчика |  |
| Текущий ремонт и обслуживание системы отопления, ХВС, ГВС, канализации |  | 25000 |  |
| Замена розливов системы отопления , ГВС, ХВС |  | По смете подрядчика |  |

Итого:          25000 рублей  + смета подрядчика

9. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе НДС) с 01.01.2011г.

| Содержание и ремонт жилого помещения (руб./м2) | Санитарная очистка, вывоз и утилизация ТБО | Тепловая энергия | отопление (круглогодично) руб./м2 | отопление (в отопительный период) руб./м2 | Тепловая энергия для подогрева | Оплата старшего по дому | Капит. ремонт дома | уборщица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,50 | - | 1740,50 руб./Гкал | 31,47 | 52,46 | 1740,50 руб./Гкал | - | - | - |

| Горячее водоснабжение (подогрев воды) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
| Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив | Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив |
| 106,36 | 382,91 | 0,22 | - | - |  |

10. Ожидаемый сбор денежных средств по содержанию и текущему ремонту при размере платы- 5,50 р/м.кв. составит – 113124,00 рублей.

11. Собственники жилого помещения с 01.01.2011г. имеют возможность самостоятельно определить размер платы за коммунальные услуги при помощи «Коммунального калькулятора» размещенного на сайте Департамента  ТЭК и ТП, Форма 46

Оперативную информацию о деятельности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ»Вы можете получить на сайте Администрации г.Костромы по адресу: http://www.gradcostroma.ru и в твиттере (twitter) по адресу: http://twitter.com/a_shalaev

Уважаемые жители дома!

Управляющая компания «Наш дом» просит Вас рассмотреть

представленный отчет о выполнении условий договора,утвер-

дить его и оформить соответствующим протоколом.Свои заме-

чания,пожелания,требования по работе управляющей компании и

ее улучшению направлять в производственный участок по ул.

Леонова,д.9

Директор Управляющей компании «Наш дом»                                 Шалаев А.Г