общество с ограниченной ответственностью

«У п р а в л я ю щ а я   к о м п а н и я « Н а ш д о м  »

О Т Ч Е Т

о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу:

п. Сусанино ул. Леонова  № 4 за 2010 год

Год постройки дома -1986; Количество этажей -5 ;Количество квартир - 90

Общая площадь квартир – 4622 в т.ч.жилая – 2611  Капитальность стен -панель

1.В соответствии с договором управления, приложениями к договору управления, решений общих собраний собственников жилых помещений, заявлений и обращений жителей, ООО УК «Наш дом» оказаны услуги и выполнены работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома:

| Дата выполнения работ | Наименование выполненных работ |
| --- | --- |
|  | Посыпка дорожек песком |
| 2010 | Ремонт ХВС,ГВС,отопления,канализации,электрики кв.5,18, 51,82,47,27,8,17,32,1,38,12,42,9,76,54,60,71,16,55,48,49,11,21, 39,78,19,3,76,52,64,61,36,73,7,90,28,57,53,67,40,75,24,7,3,81, |
| 11.01.2010 | Ремонт отопления в подвале |
| 27.01.2010 | Ремонт дверей, штукатурка тамбура |
| 08.02.2010 | Ремонт патрона, замена лампочки в коридоре |
| 27.02.2010 | Отогрев ливневой канализации |
| 18.03.2010 | Замена крана на стояке ХВС |
| 19.03.2010 | Отогрев ливневой канализации |
| май 2010 | Уборка мусора (субботник) |
| май 2010 | Песок, асфальтная крошка к подъезду |
| 11.05.2010 | Ремонт стояка ХВС под кв. 48 |
| 24.05.2010 | Ремонт канализации под 3-4 подъездом |
| 27.05.2010 | Ремонт скамеек у подъездов |
| 31.05.2010 | Устройство спуска в подвал |
| июнь 2010 | Ремонт скамеек, устройство лестницы в подвал |
| 01.06.2010 | Замена вентиля на ГВС |
| 09.06.2010 | Замена трубы стояка ХВС под кв.48 |
| 21.06.2010 | Прочистка центральной канализации 3,4 подъезд |
| 30.06.2010 | Опресовка системы отопления |
| 19.08.2010 | Прочистка ливневой канализации |
| 10.09.2010 | Ремонт кровли над кв.58,60 |
| 17.09.2010 | Ремонт батареи отопления |
| 18.09.2010 | Промывка системы отопления |
| 19.09.2010 | Ремонт системы отопления в подъезде |
| 28.09.2010 | Ремонт отопления 3 подъезд |
| 30.09.2010 | Покраска т/узла и задвижек |
| окт.2010 | Ремонт кровли над кв.58,60 |
| 02.10.2010 | Ремонт батареи отопления кв.73 |
| 04.10.2010 | Ремонт батареи отопления кв.36,73 |
| 04.10.2010 | Ремонт батареи отопления кв.36 |
| 05.10.2010 | Ремонт отопления в подвале под кв.61 |
| 13.10.2010 | Спуск воздуха с отопления 61-67 |
| 11.2010 | Ремонт отопления под кв.61,2 |
| 11.2010 | Ремонт отопления под кв.2,61,подвал |
| 12.11.2010 | Ремонт стояка под кв.2,61 |
| 22.11.2010 | Ремонт стояка ГВС в подвале под кв.2 |
| 23.11.2010 | Спуск воздуха с отопления |
| 10.12.2010 | Отогрев ливневой канализации 1,3,4 подъезд |
| 10.12.2010 | Отогрев ливневой канализации 1,3,4 подъезд |
| 13.12.2010 | Ремонт уличного освещения |
| 13.12.2010 | Ремонт уличного освещения |
| 28.12.2010 | Отогрев ливневой канализации 6 подъезд |

2.В 2010 году плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома общим собранием собственников была установлена в размере 3,66 руб/кв.м.общей площади жилья. Фактический размер платы по итогам года составил 5,08 руб/кв.м.

3.Контроль качества предоставляемых коммунальных услуг осуществлялся специалистами управляющей компании на основании заявлений, жалоб и обращений жителей дома. Факты некачественных коммунальных услуг либо недопоставка коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, снабжение электрической энергией) фиксировались комиссиями в составе специалистов УК и собственников жилых помещений с составлением соответствующего акта дающего право на перерасчет платы за услугу.

| Дата обращения | № кв. | На какую коммунальную услугу заявлялась жалоба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.01.2010 | 32 | Лопнул вентиль на ХВ | Устранено |
| 13.01.2010 | 5,18 | Не держит вентиль на ХВ | Устранено |
| 13.01.2010 | 51 | Не держит вентиль на ГВ | Устранено |
| 14.01.2010 | 55 | Течет батарея | Устранено |
| 18.01.2010 | 27 | Плохо течет вода в ванной | Устранено |
| 19.01.2010 | 82 | Течет ХВ у счетчика в ванной | Устранено |
| 20.01.2010 | 47 | Течет вода в туалете и кран в ванной | Устранено |
| 25.01.2010 | 8 | Не набирается смывной бачек | Устранено |
| 26.01.2010 | 17 | Проворачивается кран с ГВ | Устранено |
| 16.-2.2010 | 38 | Забита канализация | Устранено |
| 08.02.2010 | 5 | Течет вентиль ГВ | Устранено |
| 09.02.2010 | 1 | Плохо течет ГВ в ванной | Устранено |
| 12.02.2010 | 9 | Сгорели автоматы | Устранено |
| 19.02.2010 | 12 | Лопнул эксцентрик на ГВ | Устранено |
| 24.02.2010 | 42 | Течет за унитазом | Устранено |
| 15.03.2010 | 9 | Нет света в квартире | Устранено |
| 31.03.2010 | 6 | Течет ХВ | Устранено |
| 01.04.2010 | 9 | Подтекает вода у счетчика | Устранено |
| 02.04.2010 | 54 | Сорвало кран-буксу | Устранено |
| 06.04.2010 | 60 | Забита канализация на кухне | Устранено |
| 07.04.2010 | 12 | Течет кран ГВ | Устранено |
| 08.04.2010 | 76 | Нет ХВ и ГВ | Устранено |
| 16.04.2010 | 42 | Течет вода из унитаза | Устранено |
| 19.04.2010 | 85 | Нет света в квартире | Устранено |
| 20.04.2010 | 48 | Засорилась канализация | Устранено |
| 20.04.2010 | 49 | Течет за унитазом | Устранено |
| 20.04.2010 | 11 | Течет вентиль ГВ | Устранено |
| 21.04.2010 | 54 | Течет труба на ГВ | Устранено |
| 27.04.2010 | 21 | Течет ХВ | Устранено |
| 27.04.2010 | 1 | Нет ХВ | Устранено |
| 28.04.2010 | 39 | Сорвало кран на кухне | Устранено |
| 29.04.2010 | 54 | Нет воды | Устранено |
| 30.04.2010 | 30 | Прорвало трубу ГВ в ванной и плохо течет ХВ в унитазе | Устранено |
| 30.04.2010 | 78 | Нет ГВ в ванной | Устранено |
| 04.05.2010 | 76 | Лопнул вентиль ГВ | Устранено |
| 04.05.2010 | 3 | Течет унитаз | Устранено |
| 12.05.2010 | 19 | Лопнул вентиль ХВ | Устранено |
| 16.05.2010 | 84 | Течет труба | Устранено |
| 17.05.2010 | 53 | Течет ХВ на кухне, не закрывается кран | Устранено |
| 17.05.2010 | 17 | Течет ХВ под ванной | Устранено |
| 19.05.2010 | 64 | Лопнул эксцентрик на ХВ | Устранено |
| 21.05.2010 | 76 | Течет ХВ | Устранено |
| 26.05.2010 | 71 | Засорилась раковина на кухне | Устранено |
| 07.06.2010 | 28 | Течет вентиль ХВ до счетчика | Устранено |
| 07.06.2010 | 90 | Нет света в квартире | Устранено |
| 08.06.2010 | 39 | Течет под раковиной | Устранено |
| 17.06.2010 | 54 | Течет ХВ в ванной до счетчика | Устранено |
| 17.06.2010 | 51 | Течет кран ГВ | Устранено |
| 23.06.2010 | 85 | Нет света | Устранено |
| 28.06.2010 | 53 | Течет вода в туалете | Устранено |
| 12.07.2010 | 53 | Нет воды на кухне | Устранено |
| 19.07.2010 | 12 | Течет за унитазом | Устранено |
| 21.07.2010 | 29 | Лопнул вентиль на ХВ | Устранено |
| 02.09.2010 | 65 | Течет труба под ванной | Устранено |
| 05.09.2010 | 65 | Лопнул вентиль на ГВ | Устранено |
| 06.09.2010 | 75 | Течет ХВ у счетчика | Устранено |
| 06.09.2010 | 75 | Лопнул вентиль на ГВ | Устранено |
| 09.09.2010 | 78 | Течет вода до счетчика | Устранено |
| 09.09.2010 | 12 | Подключить шланги под мойкой | Устранено |
| 11.09.2010 | 82 | Лопнула труба ХВ | Устранено |
| 17.09.2010 | 52 | Не работает счетчик ХВ на кухне | Устранено |
| 17.09.2010 | 10 | Течет вентиль ГВ | Устранено |
| 18.09.2010 | 5 | Течет сливной бачек | Устранено |
| 22.09.2010 | 53 | Течет вода в ванной | Устранено |
| 22.09.2010 | 66 | Лопнул вентиль | Устранено |
| 24.09.2010 | 28 | Течет кран ГВ | Устранено |
| 27.09.2010 | 76 | Лопнул вентиль ГВ | Устранено |
| 30.09.2010 | 15 | Течет шов на батарее и кран ГВ на кухне | Устранено |
| 01.10.2010 | 40 | Нет отопления | Устранено |
| 01.10.2010 | 75 | Течет вентиль на кухне | Устранено |
| 01.10.2010 | 73 | Нет отопления | Устранено |
| 02.10.2010 | 67 | Нет отопления | Устранено |
| 04.10.2010 | 56 | Нет отопления в ванной | Устранено |
| 11.10.2010 | 82 | Подкапывает у счетчика | Устранено |
| 14.10.2010 | 57 | Прокручивается кран ГВ | Устранено |
| 14.10.2010 | 53 | Нет ХВ | Устранено |
| 18.10.2010 | 49 | Засорилась канализация | Устранено |
| 08.11.2010 | 3 | Нет ГВ в ванной | Устранено |
| 08.11.2010 | 76 | Течет ХВ перед счетчиком | Устранено |
| 11.11.2010 | 54 | Нет воды в сливном бачке | Устранено |
| 12.11.2010 | 76 | Прорвало у счетчика | Устранено |
| 16.11.2010 | 7 | Не работает счетчик на ГВ в ванной | Устранено |
| 17.11.2010 | 24 | Течет ГВ у счетчика в ванной | Устранено |
| 17.11.2010 | 24 | Течет смеситель в ванной | Устранено |
| 22.11.2010 | 29 | Не работает э/счетчик | Устранено |
| 24.11.2010 | 39 | Нет света | Устранено |
| 25.11.2010 | 81 | Течет труба ГВ в прихожей | Устранено |
| 26.11.2010 | 18 | Не перекрывается вентиль на ХВ | Устранено |
| 05.12.2010 | 10 | На кухне лопнул вентиль ХВ | Устранено |
| 05.12.2010 | 16 | Лопнул вентиль ХВ на кухзне | Устранено |
| 06.12.2010 | 7 | Течет кран на ГВ | Устранено |
| 06.12.2010 | 71 | Течет под раковиной | Устранено |
| 06.12.2010 | 7 | Течет кран ГВ | Устранено |
| 06.12.2010 | 71 | Течет под раковиной | Устранено |
| 14.12.2010 | 52 | Течет смеситель на кухне | Устранено |
| 14.12.2010 | 90 | Течет вентиль в ванной | Устранено |
| 14.12.2010 | 52 | Течет смеситель на кухне | Устранено |
| 14.12.2010 | 90 | Течет вентиль в ванной | Устранено |
| 15.12.2010 | 28 | Течет вентиль ХВ | Устранено |
| 15.12.2010 | 28 | Течет вентиль ХВ | Устранено |
| 16.12.2010 | 57 | Течет под раковиной в ванной | Устранено |
| 16.12.2010 | 57 | Течет под раковиной в ванной | Устранено |
| 24.12.2010 | 54 | Не поступает вода в сливной бачек | Устранено |
| 27.12.2010 | 52 | Течет ХВ у счетчика | Устранено |
| 29.12.2010 | 29 | Течет труба с ХВ | Устранено |

4. В 2010 году начислением платы за поставленные коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт осуществляет районное представительство Единого Информационного Расчетно-Кассового Центра (ЕИРКЦ) расположенного по ул.К.Маркса,д.20.Начислением платы за водо-снабжение, водоотведение, вывоз ТБО занимается бухгалтерия ООО «Коммунводсервис».

5.Информация о начислениях и затратах управляющей компании по содержанию и текущему

ремонту приведена в таблице:

| остаток на доме на начало года | -117 472,58 |
| --- | --- |
| начислено | 200 011,08 |
| Затраты | 277 418,44 |
| Экономия (+), перерасход (-) за год | -77 407,36 |
| остаток на доме на конец года | -194 879,94 |

6.В 2011 году нарастала задолженность жителей перед управляющей компанией за содержание и текущий ремонт:

| задолженность жителей на 01.01.2010 | 0,00 |
| --- | --- |
| начислено жителям | 200 011,08 |
| оплачено жителями | 171 898,23 |
| задолженность жителей на 01.01.2011 | 28 112,85 |

Список

жителей имеющих задолженность перед управляющей

компанией за содержание и ремонт имущества общего пользования и коммунальные услуги

| Номер квартиры | ФИО жителей дома | Сумма задолженности по состоянию на февраль 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соловьева М.Л. | 2298.83 |
| 4 | Кудрявцева Г.В. | 2852.23 |
| 9 | Смирнова В.М. | 3107.52 |
| 10 | Рыбачок М.В. | 744.07 |
| 11 | Овчинников А.Н. | 1061.57 |
| 17 | Смирнов Д.А. | 138.33 |
| 19 | Чернобровкин С.Е. | 44685.65 |
| 23 | Лукшене Г.Н. | 6244.06 |
| 28 | Смирнова Л.П. | 1694.73 |
| 30 | Молодцова Т.Д. | 1697.87 |
| 40 | Кудрявцева Т.Д. | 485.56 |
| 41 | Нагибина А.А. | 2092.62 |
| 43 | Администрация *.*. | 40499.63 |
| 45 | Мочеброда А.Л. | 32481.04 |
| 47 | Иванова В.Е. | 1790.12 |
| 49 | Хетагуров В.А. | 416.38 |
| 57 | Загрядская Н.А. | 2014.12 |
| 61 | Голубев А.Р. | 634.93 |
| 62 | Караечева Д.Н. | 9066.76 |
| 63 | Копытов С.Б. | 2228.09 |
| 67 | Майорова А.В. | 27751.91 |
| 68 | Иванова И.И. | 1681.38 |
| 71 | Виноградов Л.С. | 2113.01 |
| 73 | Уколова О.Л. | 2363.14 |
| 74 | Виноградова И.Н. | 660.68 |
| 77 | Салихова Г.А. | 970.22 |
| 78 | Орлова Г.А. | 1876.35 |
| 79 | Ершова З.Д. | 296.72 |
| 81 | Гасина С.Н. | 360.35 |
| 83 | Чистова А.В. | 538.22 |
| 84 | Смирнов В.П. | 1612.82 |
| 85 | Лукоянов Н.А. | 1024.34 |
| 89 | Смирнова Г.И. | 1286.47 |
| Итого: 198769.72 |

7.Денежные средства с лицевого счета дома расходовались на:

| Затраты управляющей компании | 277 418,44 |
| --- | --- |
| Зарплата | 138 403,34 |
| Мастер | 14 213,04 |
| плотник, кровельщик, маляр | 15 682,37 |
| слесари-сантехники | 39 977,76 |
| Электрогазосварщик | 10 016,15 |
| Электромонтер | 11 387,90 |
| дворники | 47 126,12 |
| Договор подряда | 0,00 |
| Материалы | 10 798,99 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 21 318,49 |
| Оплата услуг по доставке песка | 598,75 |
| Оплата услуг по тех.обслуживанию газопроводов (ОАО "Костромаоблгаз") | 0,00 |
| Оплата услуг по откачке воды, продувке канализации (ООО "Коммунводсервис") | 0,00 |
| Оплата услуг по дератизации | 1 582,61 |
| Оплата услуг по разработке проекта и установке узлов учета тепловой энергии ("Экспресс-мастер") (50%) | 15 018,00 |
| Оплата работ по измерению сопротивления изоляции кабелей напряжения ("МЭЛ-сервис") | 1 365,23 |
| Оплата услуг по ремонту | 0,00 |
| Установка и демонтаж трансформатора тока | 2 753,90 |
| … | 0,00 |
| Оплата услуг ЕИРКЦ | 7 692,89 |
| Оплата услуг управляющей компании | 30 001,66 |
|  | 0,00 |
| Взносы в ПФ,ФСС,ФФОМС, ТФОМС | 34 688,60 |
| Налоги (НДС) | 34 514,47 |
| Итого | 277 418,44 |

8.Управляющей компанией разработан план мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  на 2010 год.

(при наличии денежных средств на лицевом счете дома)

| Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту | Сроки исполнения | Затраты руб | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| -Ремонт отмостки |  | По смете подрядчика |  |
| Текущий ремонт и обслуживание системы отопления, ХВС, ГВС, канализации |  | 5000 |  |
| Замена щита освещения |  | 8000 |  |
| Установка металлических решеток на подвальные окна |  |  |  |
| Покраска теплового узла |  | 4000 |  |
| Теплоизоляция труб системы отопления |  | 5000 |  |
| Ремонт кровли |  | Посмете подрядчика |  |
| Установка узла учета тепловой энергии |  | 60000 |  |

Итого:         82000 рублей + смета подрядчика

9. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе НДС) с 01.01.2011г.

| Содержание и ремонт жилого помещения (руб./м2) | Санитарная очистка, вывоз и утилизация ТБО | Тепловая энергия | отопление (круглогодично) руб./м2 | отопление (в отопительный период) руб./м2 | Тепловая энергия для подогрева | Оплата старшего по дому | Капит. ремонт дома | уборщица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,50 | - | 1740,50 руб./Гкал | 31,47 | 52,46 | 1740,50 руб./Гкал | - | - | - |

| Горячее водоснабжение (подогрев воды) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
| Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив | Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив |
| 106,36 | 382,91 | 0,22 | - | - |  |

10. Ожидаемый сбор денежных средств по содержанию и текущему ремонту при размере платы- 5,50 р/м.кв. составит – 172326,00 рублей.

11. Собственники жилого помещения с 01.01.2011г. имеют возможность самостоятельно определить размер платы за коммунальные услуги при помощи «Коммунального калькулятора» размещенного на сайте Департамента  ТЭК и ТП, Форма 46

Оперативную информацию о деятельности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ»Вы можете получить на сайте Администрации г.Костромы по адресу: http://www.gradcostroma.ru и в твиттере (twitter) по адресу: http://twitter.com/a_shalaev

Уважаемые жители дома!

Управляющая компания «Наш дом» просит Вас рассмотреть

представленный отчет о выполнении условий договора,утвер-

дить его и оформить соответствующим протоколом.Свои заме-

чания,пожелания,требования по работе управляющей компании и

ее улучшению направлять в производственный участок по ул.

Леонова,д.9

Директор Управляющей компании «Наш дом»                                 Шалаев А.Г