общество с ограниченной ответственностью

«У п р а в л я ю щ а я   к о м п а н и я « Н а ш д о м  »

О Т Ч Е Т

о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу:

п. Сусанино ул. Леонова  № 7 за 2010 год

Год постройки дома -1967; Количество этажей -5 ;Количество квартир - 75

Общая площадь квартир – 3120 в т.ч.жилая – 2094  Капитальность стен -панель

1.В соответствии с договором управления, приложениями к договору управления, решений общих собраний собственников жилых помещений, заявлений и обращений жителей, ООО УК «Наш дом» оказаны услуги и выполнены работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества дома:

| Дата выполнения работ | Наименование выполненных работ |
| --- | --- |
| 04.02.2010 | Ремонт и замена системы отопления кв.62-65 |
| фев.2010 | Установка трубы кв. 62,65,подвал |
| фев.2010 | Ремонт Эл.щитка в подъезде кв. 32-34 |
| 03.03.2010 | Ремонт щитка кв.31,32,33 |
| 19.03.2010 | Ремонт 2-х стояков отопления кв.17 |
| 31.03.2010 | Ремонт стояка ХВС кв. 16,19,22,25,29 |
| 31.03.2010 | Замена шарового вентиля подвал кв.16-19-25-28 |
| апр.2010 | Замена шарового вентиля кв.17 |
| май 2010 | Уборка мусора (субботник) |
| 03.03.2010 | Уборка снега с крыши |
| фев. 2010 | Ремонт входных дверей 1,2 подъезд |
| 14.02.2010 | Ремонт Эл.счетчика кв.20 |
| март2010 | В коридоре ремонт Эл.счетчика,замена автомата кв.11,22-24 |
| 02.04.2010 | Запор распредилительного щитка |
| 06.04.2010 | Установка пломб на счетчики кв.31,32,33 |
| 08.04.2010 | Ремонт уличного освещения 1 подъезд |
| 23.04.2010 | Устройство мостков через теплотрассу 2,3 подъезд |
| 14.05.2010 | Ремонт входной двери 2 подъезд |
| 22.06.2010 | Врезка вентилей подвал ГВС д.32-3шт. |
| июн.2010 | Ревизия задвижек с заменой болтов |
| 02.09.2010 | Ремонт батареи отопления кв. 62 |
| 21.09.2010 | Врезка резьбы,замена муфт, установка 2-х счетчиков |
|  | Ремонт стояка, сварочные работы кв.47 |
| 09.09.2010 | Ремонт входной двери 2 подъезд |
| 21.09.2010 | Ремонт в т/узле |
| 23.09.2010 | Установка на стояке отопления шаровых кранов |
| 28.09.2010 | Установка скамеек у подъезда |
| 14.10.2010 | Ремонт отопления в 3 подъезде |
| 28.10.2010 | Ремонт отопления кв. 50 |
| 28.10.2010 | Ремонт стояка ГВС кв. 4 |
| 20.12.2010 | Ремонт и замена стояка полотенцесушителя кв.63 |
| 23.12.2010 | Ремонт уличного освещения 1 подъезд |
|  | Посыпка дорожек песком |
| 2010 | Ремонт ХВС,ХВС,отопления, канализации кв.42,51,17,56,47, 65,47-50,19,18,41,13,48,30,43,37,58,62,34,31,75,53,4,74,4,8,71, 33,54,68,54,72,63,41,15,66,25,50,28,48,7, |

2.В 2010 году плата за содержание и текущий ремонт общего имущества дома общим собранием собственников была установлена в размере 3,66 руб/кв.м.общей площади жилья. Фактический размер платы по итогам года составил 5,27 руб/кв.м.

3.Контроль качества предоставляемых коммунальных услуг осуществлялся специалистами управляющей компании на основании заявлений, жалоб и обращений жителей дома. Факты некачественных коммунальных услуг либо недопоставка коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями (отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, снабжение электрической энергией) фиксировались комиссиями в составе специалистов УК и собственников жилых помещений с составлением соответствующего акта дающего право на перерасчет платы за услугу.

| Дата обращения | № кв. | На какую коммунальную услугу заявлялась жалоба | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2010 | 51 | Плохо течет ГВ | Устранено |
| 08.02.2010 | 19 | Течет труба у счетчика | Устранено |
| 14.02.2010 | 20 | Ремонт э/счетчика | Выполнено |
| 17.02.2010 | 18 | Нет ХВ и ГВ | Устранено |
| 17.02.2010 | 41 | Лопнул вентиль ГВ | Устранено |
| 18.03.2010 | 13 | Течет на кухне под раковиной | Устранено |
| 26.03.2010 | 48 | Нет ГВ | Устранено |
| 01.04.2010 | 74 | Не воды в туалете | Устранено |
| 02.04.2010 | 58 | Течет кран с ГВ | Устранено |
| 07.04.2010 | 30 | Течет из под унитаза | Устранено |
| 08.04.2010 | 43 | Течет смеситель в ванной | Устранено |
| 09.04.2010 | 34 | Течет кран с ГВ | Устранено |
| 19.04.2010 | 37 | Течет вентиль ГВ | Устранено |
| 10.05.2010 | 47 | Течет вода в ванной | Устранено |
| 14.05.2010 | 75 | Течет вода до счетчика | Устранено |
| 19.05.2010 | 4 | Течет вентиль ХВ | Устранено |
| 24.05.2010 | 8 | Течет ХВ в ванной | Устранено |
| 28.05.2010 | 53 | Нет ХВ | Устранено |
| 28.05.2010 | 47 | Текут краны в кухне и в ванной | Устранено |
| 09.07.2010 | 1 | Течет кран с ХВ | Устранено |
| 16.07.2010 | 68 | Течет после счетчика на ХВ | Устранено |
| 26.07.2010 | 54 | Течет у счетчика на ХВ в ванной | Устранено |
| 29.07.2010 | 71 | Не перекрывается вентиль | Устранено |
| 05.08.2010 | 72 | Течет у вентиля с ХВ | Устранено |
| 09.08.2010 | 70 | Подтекает кран ГВ | Устранено |
| 11.08.2010 | 54 | Течет ГВ после счетчика | Устранено |
| 24.08.2010 | 34 | Течет кран с ГВ | Устранено |
| 14.09.2010 | 62 | Не работает счетчик ГВ | Устранено |
| 14.09.2010 | 31 | Течет ХВ у счетчика | Устранено |
| 18.10.2010 | 62 | Не работает счетчик с ГВ | Устранено |
| 20.10.2010 | 63 | Нет света в квартире | Устранено |
| 28.10.2010 | 74 | Плохо течет ГВ | Устранено |
| 01.11.2010 | 75 | Лопнул вентиль на ГВ | Устранено |
| 01.11.2010 | 41 | Течет ХВ у счетчика | Устранено |
| 03.11.2010 | 62 | Заменить счетчик ГВ | Заменен |
| 09.11.2010 | 15 | Течет смеситель на раковине | Устранено |
| 15.11.2010 | 66 | Течет вентиль на ГВ | Устранено |
| 22.11.2010 | 25 | Течет в ванной | Устранено |
| 04.12.2010 | 28 | Течет вентиль на ХВ | Устранено |
| 17.12.2010 | 28 | Течет ГВ | Устранено |
| 19.12.2010 | 7 | Течет ХВ у сливного бачка | Устранено |
| 21.12.2010 | 48 | Течет из под к/гайки | Устранено |
| 23.12.2010 | 48 | Течет под счетчиком | Устранено |
| 28.12.2010 | 25 | Не поступает вода в сливной бачек | Устранено |

4. В 2010 году начислением платы за поставленные коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт осуществляет районное представительство Единого Информационного Расчетно-Кассового Центра (ЕИРКЦ) расположенного по ул.К.Маркса,д.20.Начислением платы за водо-снабжение, водоотведение, вывоз ТБО занимается бухгалтерия ООО «Коммунводсервис».

5.Информация о начислениях и затратах управляющей компании по содержанию и текущему

ремонту приведена в таблице:

| остаток на доме на начало года | -84 023,56 |
| --- | --- |
| начислено | 157 386,70 |
| Затраты | 195 533,13 |
| Экономия (+), перерасход (-) за год | -38 146,43 |
| остаток на доме на конец года | -122 169,99 |

6.В 2011 году нарастала задолженность жителей перед управляющей компанией за содержание и текущий ремонт:

| задолженность жителей на 01.01.2010 | 0,00 |
| --- | --- |
| начислено жителям | 157 386,70 |
| оплачено жителями | 131 549,45 |
| задолженность жителей на 01.01.2011 | 25 837,25 |

Список

жителей имеющих задолженность перед управляющей

компанией за содержание и ремонт имущества общего пользования и коммунальные услуги

| Номер квартиры | ФИО жителей дома | Сумма задолженности по состоянию на февраль 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Волков А.А. | 3088.51 |
| 2 | Потемкина Г.Ю. | 2252.86 |
| 3 | Вилкова О.Ю. | 720.07 |
| 6 | Смелова Ю.А. | 11542.12 |
| 11 | Круглов А.К. | 2385.49 |
| 11 | Кузнецов С.Д. | 2482.34 |
| 12 | Червоткина К.Е. | 2038.74 |
| 13 | Власова А.В. | 3291.97 |
| 18 | Сарбаева Т.П. | 1755.94 |
| 22 | Малышко Т.А. | 1143.81 |
| 31 | Макситова Г.С. | 172.29 |
| 34 | Разумов В.А. | 1668.10 |
| 35 | Чукалин М.Е. | 21735.73 |
| 38 | Лебедева Л.В. | 603.27 |
| 39 | Мельников А.Н. | 1098.83 |
| 40 | Задумин В.А. | 445.04 |
| 43 | Лапшина Г.И. | 1626.67 |
| 44 | Кузнецов И.Н. | 1229.45 |
| 46 | Дурандин А.Ю. | 3795.28 |
| 48 | Дурандина Л.В. | 1410.86 |
| 49 | Сумин В.И. | 532.13 |
| 55 | Гольянов В.В. | 3760.15 |
| 59 | Исаев В.И. | 14921.07 |
| 60 | Типоченков С.А. | 2491.31 |
| 61 | Малкова А.А. | 769.52 |
| 64 | Чернобровкин Е.М. | 1632.98 |
| 65 | Кокоулина Г.Н. | 1470.36 |
| 68 | Щербаков Ю.В. | 1473.51 |
| 71 | Бакунович Н.Н. | 15832.88 |
| 73 | Вараксин В.П. | 706.02 |
| 75 | Орлова Г.В. | 727.09 |
| Итого по дому: 108804.39 |

7.Денежные средства с лицевого счета дома расходовались на:

| Затраты управляющей компании | 195 533,13 |
| --- | --- |
| Зарплата | 95 980,95 |
| Мастер | 9 652,01 |
| плотник, кровельщик, маляр | 10 649,83 |
| слесари-сантехники | 29 140,59 |
| Электрогазосварщик | 6 801,92 |
| Электромонтер | 7 733,47 |
| дворники | 32 003,13 |
| Договор подряда | 0,00 |
| Материалы | 7 732,76 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 15 991,73 |
| Оплата услуг по доставке песка | 406,61 |
| Оплата услуг по тех.обслуживанию газопроводов (ОАО "Костромаоблгаз") | 13 583,25 |
| Оплата услуг по откачке воды, продувке канализации (ООО "Коммунводсервис") | 0,00 |
| Оплата услуг по дератизации | 1 074,75 |
| Оплата услуг по разработке проекта и установке узлов учета тепловой энергии ("Экспресс-мастер") (50%) | 0,00 |
| Оплата работ по измерению сопротивления изоляции кабелей напряжения ("МЭЛ-сервис") | 927,12 |
| Оплата услуг по ремонту | 0,00 |
| Установка и демонтаж трансформатора тока | 0,00 |
| … | 0,00 |
| Оплата услуг ЕИРКЦ | 5 224,21 |
| Оплата услуг управляющей компании | 23 608,01 |
|  | 0,00 |
| Взносы в ПФ,ФСС,ФФОМС, ТФОМС | 23 556,86 |
| Налоги (НДС) | 23 438,61 |
| Итого | 195 533,13 |

8.Управляющей компанией разработан план мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту  на 2011 год.

(при наличии денежных средств на лицевом счете дома)

| Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту | Сроки исполнения | Затраты руб | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| -ремонт панельных швов дома, кв.31 |  | По смете подрядчика |  |
| Текущий ремонт и обслуживание системы отопления, ХВС, ГВС, канализации |  | 25000 |  |
|  |  | 8000 |  |
| Установка металлических решеток на подвальные окна |  |  |  |
| Покраска теплового узла |  | 4000 |  |
| Ремонт отмостки |  | По смете подрядчика |  |

Итого:               37000 рублей + смета подрядчика

9. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе НДС) с 01.01.2011г.

| Содержание и ремонт жилого помещения (руб./м2) | Санитарная очистка, вывоз и утилизация ТБО | Тепловая энергия | отопление (круглогодично) руб./м2 | отопление (в отопительный период) руб./м2 | Тепловая энергия для подогрева | Оплата старшего по дому | Капит. ремонт дома | уборщица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,50 | - | 1740,50 руб./Гкал | 31,47 | 52,46 | 1740,50 руб./Гкал | - | - | - |

| Горячее водоснабжение (подогрев воды) | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
| Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив | Руб./ м 3 | Руб./чел. | норматив |
| 106,36 | 382,91 | 0,22 | - | - |  |

10. Ожидаемый сбор денежных средств по содержанию и текущему ремонту при размере платы- 5,50 р/м.кв. составит – 138204,00 рублей.

11. Собственники жилого помещения с 01.01.2011г. имеют возможность самостоятельно определить размер платы за коммунальные услуги при помощи «Коммунального калькулятора» размещенного на сайте Департамента  ТЭК и ТП, Форма 46

Оперативную информацию о деятельности ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «НАШ ДОМ»Вы можете получить на сайте Администрации г.Костромы по адресу: http://www.gradcostroma.ru и в твиттере (twitter) по адресу: http://twitter.com/a_shalaev

Уважаемые жители дома!

Управляющая компания «Наш дом» просит Вас рассмотреть

представленный отчет о выполнении условий договора,утвер-

дить его и оформить соответствующим протоколом.Свои заме-

чания,пожелания,требования по работе управляющей компании и

ее улучшению направлять в производственный участок по ул.

Леонова,д.9

Директор Управляющей компании «Наш дом»                                 Шалаев А.Г